ОДОБРЯВАМ

КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА: /П/

/Георги Кабзималски/

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА

# участие в открита процедура по чл. 14 ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане

# на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

- Община Рила,

- 2014 година

Изготвил: /П/

Елена Панчева–

Юрисконсулт „Обществени поръчки“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

- І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- Критерий за оценка на офертата:

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

- Място и срок за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Смочево, община Рила, област Кюстендил, Република България.

- Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Крайният срок на изпълнението на настоящата поръчка е окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на необходимите актове (Протокол, образец 15 – Акт 15), съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, въведени в експлоатация и отчетени от Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!!

Договора за СМР влиза в сила при получено одобрение от Държавен Фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция на настоящата проведена открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителя – Община Рила е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет) дневен срок (считано от датата на полученото одобрение от Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция), избрания Изпълнител.

- Срок на валидност на офертите:

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;

- Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

- Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 4 635 362.18 лв. (четири милиона шестстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и два лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, съответно 5 562 434.62 лв. (пет милиона петстотин шестдесет и две хиляди четиристотин тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) с ДДС.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Разходи за изработване на офертите

Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

- Финансиране

Проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него.

- ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия]

- Не може да участва в обществената поръчка участник, който:

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против  собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

  - е обявен в несъстоятелност;

  - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

  - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  - е лишен от правото да упражнява дейности по извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ и/или водопроводни мрежи и/или канализационни мрежи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

  - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията  по т. 2.1, т. 2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да участват в обществената поръчка участници:

  - при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

  - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

- В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.

Договора за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

- При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

- Изпълнителят няма право да:

  - сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

  - възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на поръчката, на лица, които не са подизпълнители;

  - заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

- Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да  участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.

- Документацията за участие съдържа:

  - Решение за откриване на процедурата;

  - Обявление за обществена поръчка;

  - Техническа спецификация с пълно описание на предмета на поръчката;

  - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест;

  - Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

  - Проект на договор;

  - Задължителни образци съгласно изискванията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП.

  - Инвестиционен проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ – на електронен носител CD – компактдиск и Публикуван в „Профила на купувача”;

Забележка: Инвестиционен проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ освен на електронен носител - компактдиск (CD) и публикуван в „Профила на купувача”, е приложен към документацията за участие и е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на документацията за участие в сградата на община Рила, гр. Рила, п.к. 2630, пл. „Възраждане” № 1, стая 21, телефон: 0887 848439, Факс: 07054 88 33, лице за контакт: Елена Панчева.

Възложителят поддържа „Профил на купувача”-  http://www.grad-rila.bg/obshtestveni-porachki/54-protzeduri-po-zop/protzeduri-po-zop/133-protzeduri-po-zop,който представлява обособена част от електронна страница на община Рила www.grad-rila.bg, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки.

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Рила, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.grad-rila.bg,  раздел „Профил на купувача”, под раздел „Обществени поръчки”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Рила www.grad-rila.bg, Раздел „Профил на купувача”: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/.

При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. Документацията за участие може да се получи и в сградата на община Рила от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до датата посочена в Обявлението като срок за подаване на оферти на адрес: гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, пл. „Възраждане” № 1, ст. 21.

На посоченият интернет адрес: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 10 (десет) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на факс номер: 07054 88 33, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или факс в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. Същите се публикуват в срока по предходното изречение и в «Профила на купувача». В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

Общи указания - разяснения:

Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

- разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите изисквания;

- поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;

До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата;

б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията;

Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата на Община Рила;

Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата;

- Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение  от  заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено	от   Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника;

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, лицата, заявили изпращане на  документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- ІII. ОФЕРТА

- Подготовка на офертата:

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

- Офертата не може да се предлага във варианти.

- Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

- Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

- Съдържание на офертата:

  - Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т. 2.2 от настоящите Указания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, съгласно т. 2.3. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от страна на възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно т. 2.4 от настоящите указания. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Участник, поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или „Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

*Пликовете 1, 2 и 3 се оформят и надписват по следния пример:

<участник>

<адрес/информация контакти>

<факс/и-мейл>

Плик №… / „<съдържание>”

  - Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:

а) Образец на Оферта/Заявление за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1 и Приложение № 1.1;

б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2;

в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;

г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;

д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5;

е) Документи на участника удостоверяващи правосубектност:

Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти заверено копие на удостоверение за актуално състояние.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП).

ж) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия.  Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1  ЗОП се представят в официален превод*.  Учредителния акт, ако е на език различен от българския  се представя в превод на български.

Забележка: Всички документи по подточка е) и подточка ж), представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

з) Документ за получена документация (оригинал или заверено копие от участника, в случай на получено искане при Възложителя за предоставяне на документацията на хартиен носител);

и) Декларации за липсата на обстоятелства (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български):

- чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 6;

- чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 , т. 2 от ЗОП – попълва се  Образец № 7;

к) Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора категория – четвърта група (категорията строеж да е еквивалентна/еднаква с тази в издаденото Разрешение за строеж). Всеки участник може да докаже регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

л) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

Изискуеми документи и минимални изисквания:

- Участникът трябва да имат достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 300 000.00 (два милиона и триста хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.

Доказва се с: Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие, както и чрез представяне на Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.

    - Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

    - Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,  участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на  участника с тях.

м). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.

- Изискуеми документи и минимални изисквания:

- През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил поне 1 (едно) строителство подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка.

Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.

За строителство, подобно (сходно) с предмета на настоящата обществена поръчка ще се приемат строително-монтажни работи: за изграждане на ПСОВ и/или за реконструкция или изграждане на водопроводи или канализация.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за  изпълнено строителство с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло.

Доказва се със: Списък за строителството, изпълнено от участника през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващо опит на участника в изпълнението на обекти, еднакви или подобни (сходни) с предмета на поръчката - Образец № 8;

За строителство, посочено от участника като, подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното:

а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,

или

б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт,

или

в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка с дейностите по строителство” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълненото строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката.

Участника следва да притежава Сертификати за внедрени системи в съответствие с чл. 53 от ЗОП, както следва:

- Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за строителството или еквивалентен – заверено копие;

- Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – заверено копие.

* Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.

Доказва се със: Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството за строителството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие.

Доказва се с: Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП)

Т.е. Само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално Строително-монтажните работи, представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако според договора за създаване на обединението(неюридическо лице) е предвидено всички членове да изпълняват СМР по поръчката, тогава всички членове на обединението представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако съгласно договора за създаване на обединение, един или повече членове в обединението, няма да изпълняват дейности свързани със СМР по поръчката, а примерно само организационен и административен процес, то тези членове на обединението не представят горепосочените сертификати или еквивалентни.

- Участника трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване/техника за изпълнение на поръчката:

а).Товарен автомобил (бордови или самосвал) - 3 бр.;

б).Багер (верижен или мобилен) - 2 бр.;

в).Автокран - 1 бр.;

г).Ударопробивна техника - 1 бр.;

д).Валяк за уплътняване земни маси - 1 бр.;

е).Булдозер - 1 бр.;

ж).Трамбовка за ръчно уплътняване на изкопите - 2 бр.;

з).Цистерна за вода - 1бр.

Доказва се със: Списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с настоящите изисквания, се представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. В случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок на действие не по-рано от датата на завършване на обекта, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя – попълва се Образец №: 9.

- Участникът следва да представи Заверени копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките, които ще използва, участника за изпълнение на поръчката със съответните спецификации или стандарти.

- Екипът специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация и професионален опит, както следва:

- Ръководител на обекта (1 бр.) – Да притежава диплома за завършено Висше образование – Строителен инженер – Специалност „ВиК“ или еквивалентна и специфичен професионален опит от минимум 5  г. като строителен инженер след придобиване на образователно квалификационната степен - инженер;

- Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – Да притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранни лица;

- Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентен документ за чуждестранни лица.

- Специалист по организация на движението – (1 бр.) – Да притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба 2 от 2007 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица.

Доказва се със: Декларация – списък (попълва се образец №: 10) на ключовите и другите експерти от екипа, включително – лицата, отговарящи за контрола върху качеството на изпълнение на СМР, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и лицата отговарящи за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, които ще участват в изпълнението на СМР. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни (попълва се образец №: 11) и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 12).

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

- При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор на експертите се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

н) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

о) Декларация за предвидените подизпълнители по настоящата поръчка – попълва се Образец № 13;

п) Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката – попълва се Образец № 14;

р) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 15;

с) Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец 16;

- Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (съгласно чл. 56 ал. 4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод).

т) Декларация за оглед на обекта/ите на интервенция – попълва се Образец № 17;

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР.

- Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

- Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 от ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

  - Съдържание на ПЛИК № 2:

а) „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 19;

Следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което Участникът описва Технологичната последователност на строителните процеси, представя Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка и посочва:

а).1. Срок за изпълнение:

Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности по техническата спецификация, работния проект и количествените сметки, за изпълнението на всички дейности.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, въведени в експлоатация и отчетени от Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!!

Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число в дни/ден. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който е под минималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

а).2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с обекта предмет на настоящата поръчка, под предвидения в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 (два) пъти минималния гаранционен срок по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Минимални Гаранционни срокове:

- Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 5 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 (пет) години; - Отнася се за канализационните помпени станции

- Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 6 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За пречиствателни съоръжения – 5 (пет) години;

- Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 (осем) години; - Отнася се за битовата и дъждовна канализация;

Забележка! Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителството, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

  - Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

- Попълва се Образец № 20 „Ценово предложение” и приложени към него количествено-стойностни сметки - попълват се Приложение SMR-KSS; Приложение SMR-KSS се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!. Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител!!!

- Към Ценовото си предложение, участникът е длъжен да приложи и Анализи на единичните цени на хартиен носител!

- Участник, който не е представил Приложение SMR-KSS, съгласно условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на единичните цени ще бъде отстранен от участие в процедурата!

- Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

- Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

  - Запечатване

- Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”,	 точка 2 „Съдържание на оферта”, точка 2.1.

- Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва:

<наименование на участника>

<адрес за кореспонденция/телефон за контакт>

<факс и/или и-мейл>

ОФЕРТА

за участие в Открита процедура по реда на Закон за обществените поръчки с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

До Община Рила

Област Кюстендил, гр. Рила, п.к. 2630

пл. „Възраждане” № 1;

- Изисквания към документите:

  - Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Ако в предложението са включени документи, удостоверения и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

4. Подаване на оферти:

4.1. Място и срок за подаване на оферти

- Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1;

- Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

- Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

- Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти: Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи;

- оглед на мястото на изпълнение.

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

- При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

5. Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата посочена в Обявлението на адрес: Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;

- Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на медиите и представители на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват и при отваряне на ценовите оферти.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Рила.

- IV. ГАРАНЦИИ

- Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й

  - Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума (без ДДС) в размер на 46 000.00 лв.;

  - Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец №: 18.1. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

  - Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.

  - Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й

  - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 18.2. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

  - Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на работата по договора.

  - Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.

  - Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

  - Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане, условия и начин на плащането й.

3.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гарация по образец /Образец № 18.3 / или Запис на заповед /Образец 18.4/  в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс възлизащ на 20 % от стойността на договора

3.2. Условията и сроковете за усвояване/реализиране и освобождаване на гаранцията за авансово плащане:

3.2.1. Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

3.2.2. Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола.

- V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

- Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:

а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г). не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и/или в методиката за оценка на офертите;

д). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б”, „в” и „г” и за спазване на изискванията по буква „д” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;

4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;

5. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти;

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК № 3 на останалите участници.

7. След това комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (Образец №: 1 – Приложение №: 1.1.) от настоящата документация за участие);

8. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на ценовите оферти:

- Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни;

- Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията

9. С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- Комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и /или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

- комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника.

- допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

- Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;

12. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна оферта”.

13. Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала офертите и е извършила преценка за окомплектоваността им и съответствието им с минималните изисквания, заложени от Възложителя.

14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до този етап.

15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

16. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

17. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ

18. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване от процедурата, като писмено излага мотиви

19. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани

20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

21. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

21. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

- особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има такива.

- 23. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

- В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

- При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури

г) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка

6. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато

а) е подадена само една оферта

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

в) участникът, класиран на първо място

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и ал. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението

7. Възложителят е длъжен да изпрати уведомление до участниците, както и да изпрати копие от Решението за прекратяване на процедурата до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му

8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14 (четиринадесет) дневен срок от решението за прекратяване на процедурата.

- VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултата на проведената процедура.

- В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

- Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

- Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

- Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата

- Лицето, определено за изпълнител, членовете на обединение и подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка

- Договорът за обществена поръчка за строителство не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

- Не представи съответните доказателствени документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, посочени в образец №: 11 от документацията за участие (копия на: дипломи за завършено образование; удостоверения и сертификати; документи, удостоверяващи вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско и/или др.), напр. договори и др.; документи, доказващи стажа (опита) на служителя (експерта), напр. трудови/служебни/осигурителни книжки за доказване на общия професионален опит; копия от договори/референции и други подходящи – за доказване на специфичния професионален опит;

- Не представи застраховка професионална отговорност за изпълнение на строежи от втора категория – четвърта група, съгласно Закона за устройство на територията при лимит на отговорност в размер не по-малък от посочения в чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.);

- Не представи Застраховка – Трудова злополука;

8. В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП или да прекрати процедурата

9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата

10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП

11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

12. Възложителят е длъжен да предостави при поискване от избрания Изпълнител, наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР, след влизане в сила на Решението за избор на изпълнител и не по-късно от датата на сключване на Договора за строително-монтажните работи.

- VIII. ОБЖАЛВАНЕ

- Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата

- Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т. 4 и ал. 7 от ЗОП

- Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

- IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния

- 2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

- Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка;

- Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и описание на обекта на обществената поръчка

- Техническа спецификация;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място

- По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;

- УТВЪРЖДАВАМ,

- КМЕТ: /П/

/Георги Кабзималски/

- ИЗГОТВИЛ: /П/

- КОНСОРЦИУМ

- “ЕКО РИЛА”

/инж. Кремена Милева/

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

Община Рила,

2014 г.

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него.

- ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА;

Мястото за изпълнение на поръчката е: с. Смочево, община Рила, област Кюстендил, Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Договора за СМР влиза в сила при получено одобрение от Държавен Фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция на настоящата проведена открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителя – Община Рила е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет) дневен срок (считано от датата на полученото одобрение от Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция), избрания Изпълнител.

Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, въведени в експлоатация и отчетени от Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!!

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;

Настоящият проект предвижда изграждане на канализационна система, съоръжения и Пречиствателна станция за отпадни води за с. Смочево, община Рила. Мястото на реализация на проекта - село Смочево - напълно съответства на приоритетите на помощта, осигурявана чрез Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, защото се намира в селски район извън агломерациите. Населеното място е слабо интегрирано към градски център и се характеризира с недобър социален и икономически растеж. Немалък принос за това има и липсата на инфраструктура за отвеждане и третиране на битовите отпадни и дъждовните води в селото. Предвидените по настоящата поръчка дейности са свързани именно с решаване на този важен инфраструктурен проблем за с. Смочево - отвеждане и пречистване на отпадните води на територията на селото.

Инвестициите в канализационни системи и съоръжения целят подобряване на условията за живот в с. Смочево. Това ще окаже положителен ефект върху привлекателността на района като място за работа и за живеене и ще доведе до подобряване на демографската структура на населението, защото качеството на живот е от изключително значение за задържането на младите, предприемчиви и добре образовани хора в селото.

Косвено обществената поръчка ще осигури качествена водоснабдителна услуга и възможност за отвеждане на отпадни води. Това ще създаде условия за пълноценно реализиране на икономическия потенциал на с. Смочево. Ще се подобрят възможностите за развитие на малки и средни предприятия, както и възможността за привличане на инвестиции.

Село Смочево се намира на 7,00 км. от общински център – гр. Рила. Разположено е върху склоновете на предпланинските възвишения на Рила планина спускащи се към река Струма и река Джерман. Районът на селото е хълмист с надморска височина от 630 до 750м. Основният наклон на терена е в порядъка на 3-10% от североизток на югозапад към р. Струма. В същата посока са и основните дерета пресичащи селото. На север от  селото е р. Кръчина, в посока североизток – югозапад се пресича от дере Друмски андък.

Село Смочево е водоснабдено и е част от водоснабдителната група за селата Смочево, Слатино, Мурсалево, Крумово и Драгодан, водоснабдявани от общ водоизточник – речно водохващане „Роговица“. Преди с. Смочево водата се подава в напорен резервоар V =200м3. На територията на с. Смочево има изградена водопроводна мрежа, имотите са водоснабдени.

Водопроводната мрежа е с обща дължина 9,500 км. Изпълнена е от АЦ водопровод Ф150мм, Ф100мм, Ф80мм и Ф60мм. Изградена е около  50- те години на миналия век и е доста остаряла, поради което се нуждае от пълна реконструкция.

Село Смочево няма изградена улична канализация. Отпадните битови води от селището са заустени в открити напоителни канали (поливни вади) преминаващи през селото и се отливат в прилежащите дерета. В някой от имотите са изпълнени попивни и изгребни ями. Няма изградени пречиствателни съоръжения за битовите отпадни води. Също така няма изградени и съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните води, което крие голям риск от наводнения на частните парцели.

Липсата на качествена водоснобдителна и канализационна инфрактруктура, съчетана с пречиствателни съоръжения, създава сериозни предпоставки за влошаване на общия здравен статус на населението и основно на децата. Това неимоверно води до нарушено опазване на околната среда.

Проектът за изграждане на канализационна мрежа, съоръжения и ПСОВ на с. Смочево е част от инвестиционната политика на общината, насочена към подобряване на качеството на живот в малките населени места и неговата реализация е съществен елемнт свързан с развитието и порсперитета на местното население.

ІV. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обема на предвидените СМР е изчерпателно определен по вид и количество в работния/технически проект, и настоящата Техническа спецификация е съобразена с него, като пояснява допълнително изискванията за изпълнение на предвидените СМР. Изпълнителя следва да извърши предвидените СМР, като стриктно спазва работите и количествата, посочени в Приложение SMR-KSS от документацията за участие и приложено от него към ценовата му оферта.

ВАЖНО! Навсякъде в настоящата Техническа спецификация, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

ІV.1. Подобект „Канализация за отпадни води и дъждовна канализация“ - изграждане на разделна канализация за битови и дъждовни води.

Като част от настоящият проект „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация за с. Смочево, Община Рила“ с подобект „Канализация за отпадни води и дъждовна канализация“ и Подобект „ПСОВ“ като се проектира разделна канализация за битови и дъждовни води в с. Смочево, която да осигури ефективно отводняване на застроените територии в населеното място, отговарящо на действащата нормативна уредба. Изграждането на канализацията ще допринесе за опазване на околната среда от замърсяване и опазване на здравето на населението.

- Битовата канализация

Ще довежда водите до съвременна пречиствателна станция за битови отпадъчни води, гарантираща висок ефект на пречистване, разположена в УПИ I - 087002, част от П.И. 087002 по КВС на с. Смочево.

- Техническо решение на Битова канализация:

Битовата канализация включва два главни клона Гл. клон Б - I, ситуиран по главната улица на селището, Гл. клон Б - II – ситуиран по улицата, успоредна на течението на дере „Друмски андък“ и 33 (тридесет и три) бр. второстепенни канализационни клона по улиците от регулационния план на селището.

Двата главни канализационни клона ще доведат водите до Пречиствателната станция за отпадни води, ситуирана на североизток от входния път за селището от гр. Рила. При навлизане на главните клонове в площадката на ПСОВ последните се обединяват във входна шахта за ПСОВ, след което водите постъпват в съоръженията на ПСОВ. Пречистените води ще се включат към водното течение на дере „Друмски андък“.

Средната дълбочина на полагане на битовата канализация е около 3м. Предвидено е битовата канализация да се изпълнява по оста на улиците.

Минималните диаметри на тръбите за битови отпадни води за уличната мрежа да бъдат минимум 300мм.

В началото на Гл. Кл. Б - I (където наклона е сравнително малък) се предвижда включване на една дъждоприемна шахта (уток) в битовата канализация с цел осигуряване промиване на битовия канал.

Битовата канализация по цялата дължина ще се изпълни с тръби РЕ/РР DN/OD 315 SN8. Конкретния избор на тръби (полиетиленови или полипропиленови) е избор на изпълнителя, тъй като двата вида тръби отговарят на техническите изисквания за улична канализация и може да се ползват. Задължително условие за избора на тръбите е спазване на изискването за коравина на тръбите или клас на твърдост (SN = 8).

Общата дължина на проектираната битова канализация е 10 535 м.

  - Напорна битова канализация

За имотите, за които теренните условия налагат, ще се извърши помпено присъединяване на СКО към селищната мрежа. Налага се изграждане на 3 бр. помпени станции, с помощта на които и чрез напорна канализация водата ще се подава в гравитачната битова канализация, респ. към ПСОВ.

Всяка помпена станция представлява специално проектирана и оразмерена ревизионна шахта от полипропилен, в която ще се монтира потопяема помпа "Grundfos" тип SEG с хоризонтален нагнетателен изход. Помпите притежават режеща система, която нарязва твърдите отпадъци на малки парчета, така че да могат да се ползват напорни канали с относително малки диаметри. Всяка помпа е автоматизирана и се свързва към табло за управление. Ел.захранването на помпените станции е разработено в отделен проект по част „Електро".

Предвижда се изграждане на:

А). Помпена станция PROFOS №1 - РШ с канализационна помпа
№ 1, чрез която ще се отвеждат битовите отпадни води от имот 35, 36 и
517. Предвидено е монтаж на помпи "Grundfos" тип SEG 2 бр. (работна
и резервна) модел SEG.40.09.Е.2.50В с хидравлични показатели: Q=2.25
l/s; Н=8.26m; v=1.48m/s. В шахтата се осигурява обем V ефективно =
0.73мЗ (полезна височина h=0.93m). Фиксирана във височината, на която
ще се включва Кл. Б- За (гравитачна канализация, към която са
присъединени СКО от трите обслужвани имоти).

Напорната канализация Кл. Н-1 включва в ГРШ14 на Кл. Б-3 и ще се изпълни с тръби РЕ ф6З с дължина 23.5м.

Б). Помпена станция PROFOS № 2 - РШ с канализационна помпа
№ 2, чрез която ще се отвеждат битовите отпадни води от имоти 133 и
134. Предвидено е монтаж на помпи "Grundfos" тип SEG 2 бр. (работна
и резервна) модел SEG40.12.Е.2.50В с хидравлични показатели: Q=2.56
1/s; Н=13.6m; v=1.68m/s. В шахтата се осигурява обем V ефективно =
0.79мЗ (полезна височина п=1.0т). В шахтата ще се включват двете
СКО, обединени предварително, като котата на включване е фиксирана.

Напорната канализация Кл. Н-2 включва в ГРШ131 на Гл.Кл. Б-I и ще се изпълни с тръби РЕ ф6З с дължина 55м.

В). Помпена станция PROFOS № 3  - РШ с канализационна помпа
№ 3, чрез която ще се отвеждат битовите отпадни води от имоти 129 и
546. Предвидено е монтаж на помпи "Grundfos" тип SEG 2 бр. (работна и резервна модел SEG.40.15.Е.2.50В с хидравлични показатели Q=2.47 l/s; Н=19.0m; v=1.02 m/s. В шахтата се осигурява обем V ефективно = 0.78мЗ (полезна височина h=0.99m). В шахтата ще се включват двете СКО, като котата на включване е фиксирана.

Напорната канализация Кл. Н-3 включва в ГРШ64 на Кл. Б-5 и ще се изпълни с тръби РЕ ф6З с дължина 47м.

- Дъждовна канализация

Дъждовната канализация е проектирана успоредно на битовата, като е използвана всяка възможност за заустване на дъждовни води към водните течения на минаващите през селото дерета, с което е постигнато чувствително намаляване на използваните диаметри на канализационните тръби, отвеждащи дъждовни води.

В уличното платно дъждовната канализация се разполага на 1.0м светло от битовата канализация, която е в оста на улицата. Местоположението на дъждовната канализация е съобразено и с местоположението на уличния водопровод, така че да има по - малко пресичания на подземните комуникации.

Във вертикално отношение битовата канализация е на по-ниска кота от дъждовната. Във всички точки на пресичане на двете мрежи е осигурено повече от минимално светло разстояние между тръбите 0.15м, изисквано по Наредба №8 от 1999год. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Дъждовната канализация е решена с десет отделни включвания към река Кръчина и дере „Друмски андък". Всяко включване във водоприемник завършва с бетоново заустване.

В дъждовната канализация се включват дъждоприемни шахти (оттоци), разположени в ригулите на улиците или дъждоприемни решетки, пресичащи пътното платно, чрез които дъждовната вода постъпва в канализационната мрежа за отвеждане.

Дъждовната канализация ще се изпълни с тръби РЕ/РР DN/OD 400, 500, 630 SN8.

Предвидено е изграждане на 27 бр. дъждовни канализационни профили с обща дължина 8 800м.

- Съоръжения по канализационната мрежа;

- Ревизионни шахти;

В настоящият проект са предвидени ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, при събиране на два или повече клона, при смяна на диаметрите на тръбите, при вертикални и хоризонтални чупки по трасетата и при дълги участъци в права линия,  съгласно чл. 58/1/ - НПКС 90г,

При изпълнение на ревизионните шахти следва да се спазват изискванията на чл. 59 и чл.60 на НПКС-90г, а именно дълбочината на кюнетата при дъждовни канали е 2/3 от диаметъра на най - голямата тръба, влизаща в шахтите. Ревизионните шахти се изравняват с уличната настилка. При преминаването на канала пред зелени площи, шахтите се изпълняват 15 см над нивото на терена. Капаците за шахтите са предвидени чугунени по БДС 1660-70. Ревизионните шахти в настоящата разработка са предвидени от сглобяеми бетонови елементи с диаметър 1,00 м и следва да се изпълнят по приложените чертежи за типови ревизионни шахти.

При канализация ф630 шахтите са с монолитно дъно и стени в долната част, преходна плоча и сглобяеми елементи в горната част (черт. 81 / 93).

При големите наклони по част от трасетата се налага изпълнение на ревизионните шахти с пад с оглед намаляване на дълбочината на полагане на каналите, както и да не се превишават максимално допустимите наклони, респ. оразмерителни скорости или да се избегне пресичането с други подземни комуникации.

- Сградни канализационни отклонения;

Битовите води от имотите, посредством СКО (сградни канализационни отклонения) ще постъпят в битовите канализационни клонове. В проекта е предвидено изграждане на канализационни отклонение от всеки имот до регулационната линия, т.е. изключително в терен общинска собственост. Присъединяване към канализацията в частта, разположена в частни имоти е за сметка на собствениците.

Канализационните отклонения ще се изградят с канализационни тръби РЕ/РР DN/OD 160 SN8 (застрояването е изключително от еднофамилни къщи и канализацията е разделна). Точното местоположение на всяко отклонение ще се уточни в процеса на строителство, изхождайки от местоположението на сградата в имота.

Задължително е свързване на канализационното отклонение с уличния канал при изравняване котата на темето на двете тръби. Присъединяването ще се изпълни със специален присъединителен елемент (седло) DN 160/315 и Дъга 45° РЕ/РР DN/DO 160. Посочените фасонни части се доставят за съответния вид канализационни тръби.

Предвижда се изграждане на 530 бр. СКО, посочени в чертежите и количествено - стойностните сметки към всеки отделен канализационен клон. Приета е средна дължина на СКО 8м.

- Дъждоприемни шахти /улични оттоци/;

За приемането на дъждовни води от пътното платно е предвидено изграждането на дъждоприемни шахти с утаителна част.

Дъждоприемните шахти се изпълняват на уличните кръстовища, както и по уличните ригули на междинни разстояния, определени така, че оттичащата се дъждовна вода да се поеме от Дъждоприемните шахти.

Разположението на уличните оттоци е съобразено с пропускателната способност на решетката, която е 5 л/сек.

Предвиждаме монтиране на дъждоприемни шахти ТИП PRO-RG от полипропилен РР-В (полипропилен кополимер). Дъждоприемните шахти се състоят от входна решетка, съгласно БДС 1623, отвесно тяло с вътрешен диаметър 400mm - РР DN/ID 400 с коравина на пръстена SN>8 kN/т2, или с външен диаметър 400mm - РРDN/ОD 400 с коравина на пръстена SN>8 kN/т2, съгласно БДС ЕN13476. Дъждоприемниците се съединяват с уличния канал посредством адаптор с минимален диаметър DN/OD 200, без сифонно приспособление за водно затваряне. Решетката на дъждоприемната шахта ще бъде от полимербетон.

При уличните кръстовища, оттоците се поставят странично, за да не се повреждат от транспортните средства.

Общият брой дъждоприемни утоци, които ще се изградят е 244 бр.

При улици с голям надлъжен наклон в съответствие с чл. 72 на НПКС-90 г. са предвидени напречни бетонови канали с дъждоприемни решетки, които са с ширина на пътното платно.

Местоположението и броя на Дъждоприемните шахти и решетки са посочени на плана с оразмерителни данни в работния проект.

Всички оттоци ще се заустват в ревизионни шахти.

Уличните утоци ще се изградят заедно с дъждовната канализация. В неблагоустроените улици същите трябва да се затапят до асфалтиране на улиците, за да не се запуши и затлачи дъждовната канализация.

- Заустване в река и дерета;

При възприетата разделна канализация част от дъждовни клонове се заустват във водните течения, преминаващи през селото - р. Кръчина и дере "Друмски андък".

На местата на включванията следва да се изпълнят заустващи съоръжения по приложен чертеж от работния проект, осигуряващи укрепване на тръбите и плавно втичане на дъждовната вода във водоприемника.

- Преминаване на битова канализация през дере

За преминаване на Гл. Кл. Б-II през дере „Друмски андък" се налага укрепване на канализацията. За целта се предвижда изпълнение на канализацията в бетонов кожух, изпълнен от бетон Б25, с дължина 8.60м и допълнително укрепване с бутобетон на 2.50м над и под канала.

- Особености при изпълнение строителството на битовата и дъждовна канализации в т.ч. Земни работи;

Земните работи при строителството на канализация по открит способ да се изпълняват при стриктно спазване на изискванията на ПИПСМР-раздел I.

Преди започване на изкопните работи и строителството на канализацията се извършва подготовка на трасето:

- Разваляне на пътна и улична настилка. Извършва се по дължина на
участъка   и  то  само  върху  мястото,   където  ще  се  прави   изкопа.
Широчината на ивицата развалена настилка или на новото трасе на
улицата   трябва   да   бъде   с  20   см   по-голяма   от   широчината   на
предвидената траншея.

- Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст.

- Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и други.

За всички участъци на канализацията са предвидени изкопи с отвесни стени - с плътно укрепване (укрепителни платна със стоманени разпънки на винт). За укрепването на изкопите е приложен черт № 93/93 от работния проект.

Ширината на траншеите е в зависимост от местоположението на участъка, от броя и диаметрите на положените тръби.

В работния проект е приложен общ напречен профил в участък, където ще се изпълнява битова и дъждовна канализация (Чертеж № 89) от работния проект и напречен профил в участък, където ще се изпълнява един вид канализация (Чертеж № 90 от същия).

Улиците в с. Смочево са с ширина от 4м, 4,50м, 5м и 6м. Малката ширина на улиците, дълбочината на канализацията, вида на почвите и наличието на други технически проводи определят да се изпълни изкоп с вертикални откоси с плътно укрепване при изграждане на канализационната мрежа. Предвид изкопите и за канализационните отклонения преди започване на изкопните работи се предвижда разрушаване на асфалтовата настилка по цялата ширина на улицата и нейното извозване с цел осигуряване на безопасни условия на труд. Поради същата причина и поради малката ширина на улиците е необходимо изкопаната земна почва да се извозва на депо.

СМР трябва да се изпълняват на участъци в посока от последната точка към началото, т.е. срещу течението на отпадната вода. При монтажа на тръбопровода трябва да се спазват всички изисквания на производителите за складиране, както и на съответните стандарти за продуктите. Тръби с номинален диаметър до 600 mm могат да бъдат разтоварвани и спускани в траншеите ръчно с помощта на талпи и въжета. Полагането на тръбите трябва да започне от горния край на тръбопровода, като муфите на тръбите са разположени срещу течението. Тръбите трябва да бъдат положени точно по посоката и на нивото, определени с проекта, при спазване на съответните допустими отклонения. След окончателното полагане, тръбите трябва да се опират по цялата си дължина върху основата. Свързването на тръбите и частите трябва да се извършва по указанията на производителите. При преминаването на тръбопровода през ревизионни шахти, ревизионни   отвори   или   други   съоръжения,  в  стените  на  тези съоръжения трябва да бъдат вградени гъвкави връзки, освен ако тръбопроводът и съответното съоръжение не образуват обща конструкция. Свързванията на тръбопроводите с ревизионните шахти, ревизионните отвори или други съоръжения трябва да бъдат водонепропускливи. Стабилността на траншеите трябва да бъде гарантирана чрез системи за укрепване, скосяване на стените им или други начини. При демонтирането на системите за укрепване на траншеите не трябва да се получават размествания или повреди на тръбопроводите.

По цялата дължина на канализацията е предвидена подложка -10 см., която се изпълнява от пясък. Целта е да не бъдат наранени тръбите и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа. Оформената по този начин подложка увеличава товароносимостта на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Засипката върху темето на тръбата на височина 30см, също се изпълнява с пясък и мека пръст от изкопа. Останалата част от Засипката се извършва с материала от изкопа. Важен фактор за добрата и безаварийна работа на канализацията е уплътняването на Засипката в тръбната зона, както и на Засипката извън нея. Уплътняването на засипката в тръбната зона ще се извърши ръчно с внимателно подбиване на тръбата, на пластове от 10 см, засипката от материала от изкопа се изпълнява на пластове с „h” до 30см и се уплътнява с пневматични трамбовки . Материала за обратна засипка не трябва да съдържа частици по големи от 60мм.

При пътни настилки минималното уплътнение на почвата в зоната на тръбата е  90%.

Страничната и основната обратна засипка трябва да бъдат извършени тогава, когато тръбните връзки и фундаментът са в състояние да поемат натоварванията.

При мястото на шахтите изкопът трябва да е разшири и стените да се защитят от обрушване. Под и около шахтите за подпълване и засипване се използва почва, годна за уплътняване, най-добре е пясък или смес от пясък и чакъл. Уплътняването трябва да се извършва ръчно на слоеве от 15см или с леко механично оборудване (слой до 30см). При изпълнение на пътен насип и едновременно полагане на канализационни мрежи с шахти не се допуска използване на тежко оборудване за уплътняване на почвата в непосредствена близост до шахтите. Почвата около шахтите на разстояние мин. 0.5м трябва да се уплътнява ръчно.

Изпитването на канализационните мрежи и съоръжения трябва да бъде извършвано от строителя, съгласувано с възложителя, след приключване на строителните и монтажните работи по тях и преди тяхното окончателно засипване. За окончателно приемане тръбопроводът трябва да бъде изпитан след обратна засипка и отстраняване на укрепването. На изпитване подлежат тръбните участъци, тръбните връзки и връзките на тръбите с отделните съоръжения. Изпитването на канализационните мрежи трябва да бъде извършвано отделно за всеки участък между две ревизионни шахти. Изпитването на съоръженията по канализационните мрежи трябва да бъде извършвано отделно за всяко едно съоръжение. Изпитването на непропускливост на тръбопроводи и съоръжения трябва да бъде проведено с въздух или с вода, съгласно изискванията на БДС ЕN752-7. Методът на изпитване с въздух или вода трябва да бъде определен от възложителя. Отделните елементи (тръбни връзки, могат да бъдат изпитвани поотделно с вода (напр. ревизионни шахти, ревизионни отвори) и въздух (напр. тръбни връзки). В случай на еднократно или повтарящо се неуспешно изпитване с въздух се допуска преминаване към изпитване с вода като водният тест е меродавен. Когато канализационните тръбопроводи са монтирани в предпазни тръбопроводи, изпитването се извършва отделно за всеки тръбопровод.

След изпитването се пристъпва към окончателното засипване.

Обръщаме внимание, че трасетата на съществуващите водопроводи в селото не са заснети и нанесени, така че местоположението им трябва да се уточнява с представители на фирмите, които ги експлоатират преди започване на строителните работи. В местата на пресичания с подземни комуникации, изкопните работи задължително се извършват ръчно.

Възможно е прекъсване на действащ водопровод или водопроводни отклонения в процеса на изграждане на канализацията. Това задължава изпълнителят да има готовност за ползване на меки аварийни връзки за разрушени проводи и готовност за изчерпване с помпа при възникнали течове.

- Етапи на изпълнение на обекта

Строителството на канализационната мрежа в с. Смочево ще се изпълни на 3 етапа:

  - Строителство I етап включва

- Битова канализация:

- Гл. Кл. Б – I

- Клон Б - 1;

- Клон Б - 4

- Дъждовна канализация:

- Профил Д – 1

- Профил Д - 4 от ГРШ77 до РШ 220 - I част;

- Профил Д – 7

- Профил Д – 9

- Профил Д – 20

- Изграждане на ПСОВ;

- Изграждане на Помпена станция № 2 с напорен канал Н-2.

5.2. Строителство II етап включва:

1. Битова канализация

- Гл. Кл. Б-ІІ

- Клон Б-11

- Дъждовна канализация

- Профил Д – 3

- профил Д - 5 от ГРШ86 до РШ 129 - I част;

- Профил Д – 11

- Профил Д-21

- Профил Д – 23

- Профил Д-25

- Профил Д - 27

5.3. Строителство III етап включва:

1. Битова канализация

-     Клон Б - 2;		- Клон Б – 12;

- Клон Б - 3;		- Клон Б – 13;

- Клон Б - За;		- Клон Б – 14;

- Клон Б - 5;		- Клон Б – 15;

- Клон Б - 6;		- Клон Б – 16;

- Клон Б - 7;		- Клон Б – 18;

- Клон Б - 8;		- Клон Б – 19;

- Клон Б - 9;		- Клон Б – 20;

- Клон Б-10;		- Клон Б – 31;

- Дъждовна канализация

- Профил Д-2

- Профил Д - 4 от ГРШ220 до РШ 76- II част;

- Профил Д - 5 от ГРШ198 до РШ 86- II част;

- Профил Д – 8

- Профил Д- 10

- Профил Д-12

- Профил Д-13

- Профил Д – 22

- Изграждане на Помпена станция № 1 с напорен канал Н-1.

- Изграждане на Помпена станция № 3 с напорен канал Н-3.

Изкопаните земни маси ще се извозват, като 2/3 от изкопа се извозва до депо на 6 км, а с останалата 1/3 се засипват по-рано изпълнени участъци.

1/3 от складираните на депо земни маси се разриват с булдозер.

Ръчното обратно засипване ще се изпълнява до 30 см над темето на тръбата с пясък или мека пръст от изкопа, внимателно подбрана. В количествените сметки е включено доставка на пясък за легло и ръчно засипване в размер на 1/2 от общия им обем. Останалата част от изкопа ще се засипва с изкопаните земни маси, върнати от табана.

При благоустроените улици е предвидено възстановяване на асфалтовата настилка, което включва направа на пътна основа (баластра) с дебелина 0.40м и полагане на асфалт - 1 пласт плътна смес 6 см.

Изисквания към вложените материали за изпълнение на Подобект „Канализация за отпадни води и дъждовна канализация“ - изграждане на разделна канализация за битови и дъждовни води;

При изпълнение на строителните дейности всички вложени материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват изискванията на Възложителя.

Всеки доставен материал трябва да бъде придружен със сертификат за качество и декларация за съответствие. Използваните материали трябва да отговарят на стандартите. Задължително е представянето на всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията. За изпълнението им да се използват само професионално подготвени и обучени специалисти.

Основни материали и стандарти, на които трябва да отговарят:

- Тръби от полипропилен или полиетилен с диаметри;

РЕ/РР DN/OD 160  ( за сградни канализационни отклонения)

РЕ/РР DN/OD 200 ( за включване на дъждоприемни шахти)

РЕ/РР DN/OD 315  ( за битова и дъждовна канализация)

РЕ/РР DN/OD 400  ( за дъждовна канализация)

РЕ/РР DN/OD 500 (ID 500) ( за дъждовна канализация)

РЕ/РР DN/OD 630 (ID 600)  ( за дъждовна канализация)

Тръбите трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-3+А1:2009 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид ( PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ).           Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В, с клас по натоварване SN≥8 (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN 16961).

Тръбите да бъдат с вградена съединителна муфа на една страна и профилно уплътнение на другата страна.

- Ревизионни шахти;

Ревизионните шахти са с вътрешен диаметър ф1000 от сглобяеми стоманобетонни елементи на глъб и зъб, съгласно БДС EN 1917:2003 – Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон, с водоплътност на връзката между тях.

Във вътрешността на пръстените на РШ се монтират железни стъпала, съгласно БДС EN 13101:2003 – Стъпала за входовете на подземни шахти. Изисквания, маркировка, изпитване и оценяване на съответствието.

Капаците на РШ да бъдат чугунени със светъл отвор d=700mm (d=600mm), с клас на натоварване D400 и да отговарят на стандарт БДС EN 124:2003 – Покрития за дъждоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството.

За дъждовна канализация DN/OD 630 се предвиждат кръгли сглобяеми шахти с изливаемо монолитно дъно с D=120sm.

- Дъждоприемни шахти (оттоци);

Предвидено е изграждане на оттоци на дъждоприемни шахти от полипропилен. Дъждоприемниците се състоят от входна решетка, отвесно тяло с вътрешен диаметър 400mm - PP DN/ID 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2, или с външен диаметър 400mm - PPDN/ОD 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2, съгласно БДС EN 13476:2009. Дъждоприемниците се съединяват с уличния канал посредством адаптор с диаметър DN/ОD 200.

Решетката на дъждоприемната шахта ще бъде от полимербетон с клас на натоварване С250, отговарящи на стандарт БДС EN 124:2003 – Покрития за дъждоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството.

При улици с голям надлъжен наклон са предвидени напречни бетонови канали с дъждоприемни решетки ( линейни отводнители), които са с ширина на пътното платно. В тези места дъждоприемните решетки са чугунени с клас на натоварване D400, отговарящи на стандарт БДС EN 124:2003 – Покрития за дъждоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството.

- Сградни канализационни отклонения;

Сградните канализационни отклонения ще се изградят с канализационни тръби РЕ/РР DN/OD 160 стандарт БДС EN 13476-3+А1:2009– Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид ( PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В, с клас по натоварване SN≥8 (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN 16961).

Свързването на тръбите на СКО към уличния канал или РШ е посредством присъединителен елемент (седло) и се изпълнява по указание на производителя на тръби и фасонни части.

- Канализационни помпени станции;

Предвижда се изграждане на 3 бр. помпени станции, с помощта на които и чрез напорна канализация водата ще се подава в гравитачната битова канализация, респ. към ПСОВ.

Всяка помпена станция  представлява специално проектирана и оразмерена ревизионна шахта от полипропилен, в която ще се монтира потопяема помпа Помпите трябва да притежават режеща система за нарязване на твърдите отпадъци на малки парчета, така че да могат да се ползват напорни канали с относително малки диаметри. Всяка помпа трябва да е автоматизирана и да се свързва към табло за управление. Ел.захранването на помпените станции е разработено в отделен проект по част „Електро".

  - Технически изисквания за КПС №1;

Необходимо е доставка и монтаж на 2 бр. потопяеми помпи за битови отпадни води (работна и резервна) със следните характеристики: Q=2.25 l/s; H=8.26m; и свързваща арматура към тях.

В шахтата да се осигури минимален обем на черпателния резервоар, отговаряш на петминутния дебит на помпата с най-голяма производителност, съгласно чл.45 (3) от Наредба №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и  експлоатация на канализационните системи , в случая Vефективно = 0.73м3 (полезна височина h=0.93m).

  - Технически изисквания за КПС №2;

Необходимо е доставка и монтаж на 2 бр. потопяеми помпи за битови отпадни води (работна и резервна) със следните характеристики: Q=2.56 l/s; H=13.6m. и свързваща арматура към тях.

В шахтата да се осигури минимален обем на черпателния резервоар, отговаряш на петминутния дебит на помпата с най-голяма производителност, съгласно чл.45 (3) от Наредба №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и  експлоатация на канализационните системи , в случая Vефективно = 0.79м3 ( полезна височина h=1.0m).

  - Технически изисквания за КПС №3;

Необходимо е доставка и монтаж на 2 бр. потопяеми помпи за битови отпадни води (работна и резервна) със следните характеристики: Q=2.47 l/s; H=19.0m. и свързваща арматура към тях.

В шахтата да се осигури минимален обем на черпателния резервоар, отговаряш на петминутния дебит на помпата с най-голяма производителност, съгласно чл.45 (3) от Наредба №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и  експлоатация на канализационните системи , в случая Vефективно = 0.78 м3 ( полезна височина h=0.99m)

В изготвения работен проект са представени чертежи и технически характеристики на конкретен вид помпи “Grundfos” тип SEG, монтирани в шахта от полипропилен. Същите може да се заменят с аналигични помпи, отговарящи на посочените технически параметри.

Канализационните помпени станции (КПС) и елементите към тях, трябва да отговарят на следните стандарти:

● БДС ЕN 476:2011 - Общи изисквания за елементи, използвани в тръбопроводи за канализационни системи.

● БДС EN 1671:2004 - Напорни канализационни системи извън сгради.

● БДС EN 12056-4:2004 - Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване.

● БДС EN 752:2008 - Канализационни системи извън сгради.

● БДС EN 13598-2:2009 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации.

● БДС EN 12256:2006 - Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични свързващи части. Метод за изпитване на механичната якост или гъвкавостта на конфекционирани свързващи части.

ІV.2. Подобект „Пречиствателна станция за отпадни води“;

Понастоящем не съществува пречиствателна станция за отпадни води в община Рила, с.Смочево. Изграждането на ПСОВ включва следните Дейности:

Дейност 1 :  Строителство и монтаж на технологично оборудване  за ПСОВ с.Смочево, община Рила;

Дейност 2: Изграждане на довеждаща инфаструктура – водопровод и ел.захранване;

Дейност 3: Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ ПСОВ с.Смочево, община Рила;

Дейност 4: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ, обучение на персонал;

Дейност 1 :  Строителство и монтаж на технологично оборудване  за ПСОВ с.Смочево, община Рила:

Технологична схема

Технологичната схема на пречистване включва механично пречистване, усредняване състава и дебита на входящите води, отстраняване на въглеродната замърсеност посредством пълно биологично пречистване на отпадъчните води с активна утайка в система биобасейн-вторичен утаител. Дезинфекция на пречистените води. Уплътняване и съхранение на генерираните в пречиствателния процес утайки.

Съоръженията за биологично пречистване, дезинфекция на пречистените води, уплътняването и съхранението на утайките са обединени в два самостоятелни модула. Обособяването на две еднакви линии за пречистване на отпадъчните води дава възможност за гъвкаво управление на ПСОВ при различни входни натоварвания и е предпоставка за оптимизиране на разходите за пречистване на водите.

Площадката на пречиствателната станция включва следните подобекти:

- Усреднител на състава и дебита на отпадъчните води, в който са разпорожени:

- Разходомер на вход ПСОВ

- Модулно съоръжение за биологично пречистване, включващо:

- Биобасейн за пълно биологично пречистване;

- Вторичен утаител – вертикален;

- Контактен резервоар за обеззаразяване на пречистената вода;

- Утайкоуплътнител-силоз за стабилизирана утайка;

- Машинно помещение – въздуходувки, дозаторна система за натриев хипохлорит, табло за управление;

- Административна сграда -

контролна зала със санитарно помещение

- Трафопост

- Дизел-генератор

Изисквания към вложените материали:

При изпълнение на строителните дейности, всички вложени материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват изискванията на Възложителя. Материалите трябва да бъдат в съответствие с местните метереологични и други специфични условия. Всеки доставен материал трябва да бъде придружен със Сертификат за качество и Декларация за съответствие. Използваните материали трябва да отговарят на стандартите. Задължително е представянето на всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията. За изпълнението им да се използват само професионално подготвени и обучени специалисти.

Дейност 2: Изграждане на довеждаща инфаструктура – водопровод и ел. захранване:

- Захранващ водопровод;

Захранване с питейна вода на ПСОВ, разположена в общински имот - УПИ I – 087002 по КВС на с. Смочево, ще се осъществи от ВВМ на селото.

Най-близкия до ПСОВ действащ питеен водопровод е в регулационните граници на с. Смочево – съществуващ етернитов уличен водопровод ф80 по улица между о.т.53 и о.т.54, съгласно регулационния план на с. Смочево.

За осигуряване на вода за питейно-битови нужди на ПСОВ в УПИ I – 087002 се предвижда изграждане на водопровод РЕ ф75/10 с дължина 141 м от посочения съществуващия водопровод. Новият водопровод ще бъде с трасе по съществуваща улица в границите на регулацията и по черен път в имот общинска собственост, без да засяга частни имоти.

Предвижда се изграждане на водопровод с тръби PE HD тип 100 с връзки на челна (полидифузна) заварка.

Новият водопровод ще се изгради с тръби с диаметър ф75/10 , съобразен с водоснабдителните нужди на ПСОВ.

Общата дължина на проектирания довеждащ водопровод е 141 м.

Водопроводът ще бъде положен успоредно на дъждовна канализация – Пр. Д-9 в участък до т.4. Разстоянието между водопровода и дъждовната канализация е 2,0м – 2.20м

Водопроводът ще се полага на средна дълбочина 1.3м, съгласно приложения надлъжен профил, с което се осигурява изискващото се минимално покритие за този вид комуникации.

Върху водопровода ще се положи детекторна лента с два изолирани и един неизолиран проводник, съгласно изискванията на Наредба №8/13.08.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Детекторната лента се извежда до терена като завършва в охранителното гърне на СКф65 в началото и в ПХ 70/80, разположен на площадката на ПСОВ.

Забележки:

По-подробно описание на обекта се съдържа в обяснителните записки на работният проект, а на количествата в подробните количествени сметки на проектната документация.

Дейност 3: Доставка на необходимото машинно технологично и  друго оборудване за ПСОВ, с. Смочево, община Рила:

1. Спецификация Част „Технологична”;

| N : | Наименование | Техническа спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Усреднител на вход |  |
| 1 | Потопена помпа за захранване на биобасейна | Q = 4 m3/h ; H = 5 m ; P = 1,1 kW - 2бр. ( 1 раб. + 1 рез.) |
| 2 | Миксер | P = 0,75kW ,Турбина с диаметър D = 176 mm - 2бр.( 1 раб. + 1 рез. на склад + конзола за водещата тръба |
| 3 | Груби решетки тип " Кош " | с отвор 10 mm, изработена от метал |
| 4 | Ръчна лебедка за повдигане и почистване на решетките | Товаронисимост 200 кг |
| 5 | Контейнери за отпадъци след механично пречиствне | V=1100 литра; тип „Бобър” |
| 6 | Честотен инвертор |  |
| 7 | Спирателен кран | DN 50 - 4 бр. - в комплект със стоманени фланци |
| 8 | Разходамер | Магнитно - индуктивен DN 40 |
| 9 | Възвратна клапа с ревизия - | DN 50 - в комплект със стоманени фланци |
| II | Биоконтейнер- модулна ПСОВ | Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води – комплексна доставка, капацитет Qср.дн= 90м3/дн. Необходима степен напречистване БПК5 – 92,5%, ХПК=81,25%, НВ=84,57% Размери: Д 10.84м/ Ш 2.20м/ В 2,90 |
| III | Водомерна шахта на изход |  |
| 1 | Спирателен кран | DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци |
| 2 | Спирателен кран с изпразнител | DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци |
| 3 | Разходамер | Магнитно - индуктивен- DN 40 |
| 4 | Възвратна клапа с ревизия | DN 50 - в комплект със стоманени фланци |
| IV | Тръбопроводи |  |
| 1 | Полиетиленова тръба | DN 50 |
| 2 | Полиетиленова тръба | DN 40 |
| 3 | Полиетиленова тръба | DN 32 |
| 4 | Стоманена тръба | 3 / 4 " |
| 5 | Полиетиленова тръба | DN 90 |
| 6 | Спирателен кран на тръбопровода за надкалова вода | DN 20 |
| 7 | Възвратна клапа | DN 20 |
| V | Ограда | Оградна мрежа с височни 1,50 и квадратни оградни стълбове 2/50/50/2050мм с пластина |

2. Спецификация Част „Архитектура”;

| N : | Наименование | Техническа спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прозорци; | Размери: 140/120см , 60/60см, PVC - трикамерна, цвят бял, стъклопакет от две плоски стъкла бяло/бяло; |
| 2 | Метална топлоизолирана външна врата; | Размери 100/200; |
| 3 | Вътрешни врати; | Размер 75/200см , Алуминиева дограма, цвят бял, система E-1000 без прекъснат термомост, обков, стъклопакети 18 мм от две плоски стъкла съответно БЯЛО мат/БЯЛО мат; |
| 4 | Тоалетна чиния; | Порцеланова, с долно оттичане за монтаж на под, комплект с казанче; |
| 5 | Порцеланова мивка; | 55 см, комплект със смесител; |
| 6 | Душ кабина – 80 х 80; | Квадратна душ кабина с две плъзгащи се врати, Алуминиев, бял профил, 3мм акрил; |

- 2. Изисквания към технологичното оборудване

- 2.1.Общи положения

Изпълнителят трябва да гарантира, че технологичното оборудване не е дефектно или неподходящо, или неправилно инсталирано или монтирано, с дефектни материали или изработка, както и че няма пропуски, нарушения или други дефекти. Използваните материали трябва да са подходящи за дадените условия на работа.

Технологичното оборудване трябва да бъде проектирано, произведено и монтирано в съответствие с общоприетата производствена практика и да бъде одобрено от Строителния надзор и Възложителя, както и да има максимален период на експлоатация при минимална поддръжка. Отделните части трябва да са произведени със стандартен размер в границите на възможното, за да могат резервните части по всяко време да бъдат монтирани на работната площадка.

Всички части, които не са изрично посочени в техническите спецификации, като например болтове, лагери, уплътнения и др., но са необходими за завършването и монтажа до пълна готовност за работа, трябва да бъдат включени.

Механичното технологично оборудване трябва да е ново и не трябва да е било използвано преди доставката освен за провеждане на изпитания.

  - Специфични изисквания към оборудването

Модулното пречиствателно съоръжение е изработено от метал, заварена конструкция, с антикорозионно покритие: епоксидно, двукомпонентно с катран.

Размери за 1 модул: Д 10.84м/ Ш 2.20м/ В 2,90;

2.3.	Годност  и произход на технологичното оборудване

Трябва да се използват само материали от най-добро качество и да се  осигури съвместимостта между различните видове доставено оборудване.

Всеки компонент при монтажа трябва да е бил проверен за подобна работа в подобни условия като тези, посочени тук. Строителният надзор и Възложителя имат право да поиска от Изпълнителя да защити избора си на даденото оборудване.

При избора и монтажа на технологичното оборудване трябва да се обърне внимание на следното:

Надеждност при работа и лесна поддръжка

Доказани и надеждни компоненти

Способност да издържат в условията на работа на обекта.

Цялото оборудване, предмет на доставката трябва бъде с   сертификат;

2.4. Приемане на технологичното оборудване.

Приемането на технологичното оборудване на територията на обекта става с отделен приемо-предавателен протокол за всяка част от него. Протокола трябва да съдържа:

1. Дата на доставка

2. Описание на оборудването

3. Производител, марка и модел

4. Сериен номер

Приемо-предавателните протоколи се разписват от определни представители на Изпълнителя, Възложителя и Строителния надзор.

Всяка доставена машина трябва да се придружава с:

1. Декларация за съответствие

2. Инструкция за експлоатация на съоръжението от производителя и превод на български език.

Дейност 4: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ, обучение на персонал;

I. Изпробване

Основното оборудване се изпробва при заводски условия от производителя, като се представя съответния сертификат за това.

Проби съгласно българските закони.

Под основно оборудване се разбира:

- Цялото оборудване на площадката на  ПСОВ;

- Помпи;

- Миксери;

- Аерационна система;

- Дозаторни агрегати;

- Електрически и контролни табла, измерителни уреди и др. Изпробват се всички електронни елементи;

- 1.  Инспекция на работната площадка по време на монтажа

Технологичното оборудване и инсталациите трябва да бъдат инспектирани и проверени за съответствие със стандартите и спецификациите. Визуалната инспекция включва всички обекти и оборудване включително, но без ограничение, следното:

Закрепване на механичното и електрически технологично оборудване

Трасета на електрически кабели

Трасиране на тръбите

Предпазни приспособления и разполагане на аварийни прекъсвачи

Разполагане на оборудването за удобна работа и поддръжка

Проверка на качеството на материалите

Качество на изработката

Общо покритие на работите, включително заварки, обработка на повърхностите, чистота и т.н.

- 2.Инспекции и проби след монтажа

- 2.1. Сухи проби

- Освен проверките и инспекциите, вече направени по време на монтажа, оборудването трябва да бъде проверено и изпробвано както следва:

Проби за правилната посока на въртене на моторите

Проби на алармените системи

Проби на системите за аварийно изключване/включване

Проби на системите за блокировка

Проби на индикаторите

Проби на функционирането на таблата

- 2.2. Мокри проби

Пробите на работната площадка трябва да докажат задоволителното действие на всяка част от системата, преди да се изпробва цялата система при пробите при завършване. Освен предишните направени сухи проби, мокрите проби включват:

♦	Проби на автоматичното действие

♦	Проби на ръчното действие

Проби на производителността на машините поотделно и като част от цялото оборудване, доказани със съответните протоколи, подписани от Изпълнителя, Възложителя и Строителния надзор.

2.2.1.	Разработване

Разработването трябва да започне едва, след като всеки основен компонент е бил изпробван поотделно и пробата е била успешна, и да обхване всички режими на работа.

Бъдещия работен персонал на Възложителя трябва да бъде допуснат на разработването, което е част от обучението в работата.

2.2.2.	Проби при завършване

Преди провеждане на пробите при завършване цялото оборудване трябва да работи стабилно, а резервоарите трябва да са заредени с консумативи и т.н. в достатъчно количество, за да се извършат пробите. Пробите се извършват от опитни инженери.

В сертификатите трябва да се посочат недостатъците, които трябва да бъдат отстранени от Изпълнителя, под формата на Списък на дефектите.

Пробите при завършване трябва да докажат, че цялото оборудване и всяка негова част по отделно изпълняват изискванията по отношение на работните характеристики.

Освен това, пробите трябва да включват същите проби както направените преди сухи и мокри проби, като се обърне внимание на защитните и аварийни функции, които може да са били променени или регулирани при предишните проби или при разработването на оборудването.

Пробите се извършват в съответствие с българските правилници.

- II. 72 часови проби

- Изпълнителят провежда 72 часови проби и съставя Протокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия (Приложение 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 на Наредба No. 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

- III. Въвеждане в оксплоатация

- Срокът за въвеждането в експлоатация на ПСОВ е определено от Басейнова дирекция в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. В съответното разрешително са упоменати количеството и емисионните ограничения на отпадъчните води.

- Изпълнителя въвежда ПСОВ в експлоатация до достигане на проектните параметри, респективно на емисионните ограничения на водата в разрешителното за заустване.

- По време на въвеждането в експлоатация Изпълнителят изготвя:

- Инструкция за експлатация на ПСОВ;

- Инструкция за действие при аварийни ситуации;

- Инструкция за пуск на ПСОВ след излизане от аварийна ситуация.

- Инструкциите са неразделна част от документите при предаване на ПСОВ от Изпълнителя на Възложителя.

- Инструкцията за експлоатация трябва да съдържа, без да се ограничава с:

- Указания за нормална работа на ПСОВ;

- Мероприятия, обезпечаващи нормалните условия на работа на ПСОВ;

- Контрол на работата на ПСОВ;

- Основни оразмерителни параметри на ПСОВ;

- Указания за експлоатация на отделните съоръжения на ПСОВ;

- Технологична схема на пречистване;

- Описание на съоръженията;

- Технологични комуникации;

- Технологични параметри на отпадъци и утайки;

- Външно ел. Захранване;

- Управление на ПСОВ – Описва се управлението на всяка група машини и / или съоръжения заедно със стойностите на контролни параметри при нормална работа;

- Обеззаразяване;

- Мониторинг;

- Измерване на водното количество;

- Измерване на рН;

- Измерване на температура;

- Измерване на свободния кислород;

- Измерване на електропроводимост;

- Измерване на БПК5, ХПК и НВ;

- Измерване на количествотона рециркулиращата утайка и на излишната активна утайка

- Пунктове на контролно пробовземане за собствен мониторинг;

- Организация на експлоатацията на ПСОВ;

- Мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във въздуха и водите.

- ІV. Обучение

Изпълнителят трябва да се увери, че персонала, нает за работата и поддръжката притежава необходимите умения да експлоатира, поддържа, обслужва и ремонтира цялото доставено оборудване съгласно този Договор. Също така, Изпълнителят трябва да се увери, че персонала по работата и поддръжката притежава всички необходими познания за ползване на Наръчника за работа и поддръжка.

Изпълнителят трябва да подготви План за обучение, най-късно до един месец преди заплануваното начало на първия курс на обучение.

Място на обучението – Обучението трябва да се провежда на работната площадка с Технологичното оборудване;

- V.Изисквания към качеството на предвидените работи;

- Изискванията към качеството на извършваните СМР са регламентирани в съответните  нормативни актове.

Съгласно действащото законодателство /ЗУТ/ качеството на изпълнение на предвидените СМР ще бъде контролирано от фирма упражняваща независим Строителен надзор в строителството на обекта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора е длъжен да изпълни строителството и  да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. За  тръбите, частите и всички строителни материали  е задължително ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  да представи на инвеститорския контрол надлежните сертификати за произход, сертификати за качество и гаранционни карти. Извършените строителни работи и вложени материали да отговарят на български стандарти или еквивалентни такива.  Изпълнението да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и  експлоатация на водопроводи. Гаранционните срокове за видовете извършени работи да са съобразени с минимално изискваните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Бетонови работи

  - Да се следи доставените бетони да отговарят на спецификациите по проекта

  - Където е указано да се доставят бетони с необходимите присадки за осигуряване на водоплътност на съответните съоръжения

  - Да се спазват указанията за грижи за бетона след полагане

- Технологично оборудване

  - Всички помпи да са:

    - подходящи за работа с битови фекални води

    - С отворено работно колело

    - Със сензор за теч в двигателя

    - Произведени в съответствие с европейските директиви за сигурност и безопасност

    - Да са с трифазно захранване

- Металните части изложени на атмосферни влияния да са третирани срещу корозия

- Модулните ПСОВ:

  - Да са изработени от висококачествена стомана

  - Да са с двукомпонентно епоксидно катранено антикорозионно покритие

- Всички материали да са със съответните сертификати за качество и д са придружени с декларации за съответствие

- Изисквания към опазване на околната среда

За опазването на околната среда при изпълнение на обекта трябва да се спазват следните указания:

- Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини - кофражни елементи, тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др.

- Вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда строителни и гориво-смазочни материали (бои, лакове, битуми, масла и др.) трябва да се съхраняват и складират в помещения, осигурени с вентилация и противопожарна защита. Да не се допуска тяхното разпиляване или изгаряне в района на обекта.

- Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена на труда представляват екологичните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството.

- Безопасност на труда при изпълнение на СМР;

  - Общи изисквания

- В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писменото съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията.

- При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения.

- Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.

- Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 m. от подземни мрежи или съоръжения.

- При изкопаване на траншеи и ями в населени места (улици, дворове и др.) или на места, където има движение на хора и превозни средства, строителят е длъжен да постави защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през нощта - със сигнално осветление.

- За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m. така, че горният им край да е на височина 1,0 m. над терена.

- Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5m, техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

- При ръчни изкопи вертикалното разстояние между междинните площадки за изхвърляне на изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 m., а широчината им да е не по-малка от 1,0 m. Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с бордови дъски.

- Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по височина се извършва непрекъснато, без престояване и натрупване.

- Изкопните работи се преустановяват при откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им или при поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на проектанта.

- Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 гл от горния им ръб.

- Не се допускат:

• извършването на изкопни работи чрез подкопаване;

« преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи;

•	повдигането  и  преместването  на обемисти  предмети  като
скални късове, дървета, дънери, части от основи на стени на
сгради   или   съоръжения,   строителни   елементи   и   др.   с
работните органи на земекопни строителни машини.

- При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m., от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

- При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблицата 1.27 от наредбата.

- Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни  и насипни почви без укрепване.

Подробно описание на предвидените СМР са дадени в приложените КС към работния проект и обяснителните записки към тях!

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от Работния проект, количествените сметки, настоящите указания на Възложителя и националното и европейско законодателство.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава също и спазването на изискванията на:

  - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

  - Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

  - Европейското законодателство и други.

  - БДС -	Български държавен стандарт, или еквивалентен;

  - Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

  - Наредба  № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

  - Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

  - Наредба № 2 /2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

  - ПБЗУТ  План за безопасни и здравословни условия на труд;

  - БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

  - Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;

  - Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организация на движението по пътищата;

  - Наредба №: 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

  - Наредба №: 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

V. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители (ако е предложил такива в своята оферта), като се актуализира периодично при при изменения на условия, при които е направена;

2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

VІ. ВРЕМЕННИ РАБОТИ

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като скелета, подходи, заграждения, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително-монтажните работи. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

VІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация и приложените работен проект и чертежи, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, стени, съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки и/или отпадъци.

2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж (ІІ-ра категория), както и Застраховка „Трудова злополука”.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.);

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издържливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

ІХ. ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с а) телефонен номер на Районната служба за ПБЗН; б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ. Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация.

Х. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи.

ХІ. КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.

ХІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ХІ.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.) .

ХІ.2. Изисквания за опазване на околната среда:

Не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства и машини на Изпълнителя върху тротоарите, както и складиране, депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Инвеститора.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на проекта на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци от улиците на община Рила.

ХІІІ. СОБСТВЕНОСТ

Изградената инфраструктура остава собственост на община Рила.

ХІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят, лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

- МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Изготвил: /П/

/инж. Боряна Бояджиева/

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

В методиката за оценка на офертите са конкретизирани и точно определени отделните показатели.

Показател 1: Техническо предложение; тежест: 50

Показател 2: Цена за изпълнение; тежест: 50

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показатели (наименование) | Максимално възможен бр. точки |
| --- | --- |
| Техническо предложение – ТП | 50 |
| Ценово предложение – ЦП | 50 |

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник,  е:

КО = ТП + ЦП

* Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации, отчитайки спецификите в оферирания срок. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТП

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 40 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 10 |
| ОБЩО: |  | 50 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 40 |
| По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. Оценяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка, включително: - Подготвителни дейности; - Дейности по изпълнение на строителни-монтажните работи; - Тествания и изпитания. |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | Обърнато е внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложените в офертата методи и последователност за неговото изпълнение; - Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. | 40 точки |
|  | Обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложените от участника методи и последователност за изпълнението на обекта не са най-подходящи за неговото изпълнение. - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката. | 20 точки |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 10 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 7. Допълнително участниците могат да посочат и други рискове. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. - „Ясно“ - посочване на конкретни мерки за недопускане/преодоляване на риска. Следва да се разбира описание, което недвусмислено посочва конкретните мярки за недопускане/предотвратяване на риска, конкретните дейности и по начин, по който същиите да бъдат индивидуализираиин с предвидените конкретни рискове; - „Подробна“ - оценка, която освен, че съдържа всички възможни мерки за преодоляване и предотвратяване на рисковете, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени и алтернативни, както и допълнителни поясняващи текстове, свързани със степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. - „Пълно“ - описание на мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните рискове, което обхваща всички планирани рискове, конкретни, ясни, относими и подробни мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора, включително и алтернативни мерки. - „Непълно“ описание - налице е, когато е направено формално описание. Мерките за преодоляване/предотвратяване са формално, непълно и недостатъчно конкретно описани и оценени. - „Липса“ на описание на мерки за преодоляване и предотвратяване на един или няколко риска – налице е, когато същите са констатирани, и пропускът и/или несъответствието или липсващата информация не могат да бъдат установени от други факти и информация, посочени в офертата на участника. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 10 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | 5 точки. |

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” –  ЦП

До оценка по показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦП) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена за СМР в лева без включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена за СМР в лева без включен ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

* При оценка на всеки един от показателите (технически показател и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата

3. Указания по прилагане на методиката

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от допуснатите участници без да се променя.

- Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

- Комисията определя срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

- При не представяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстранява от процедурата.

- Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

- Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

- Оценката по всеки показател се извършва съгласно предварително обявената методика, като комисията изследва обективно характеристиките на направените предложения и ги оценява съобразно наличието/отсъствието на преимущества.

- Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията определя изпълнителя чрез публичен жребий.

Наличие на равни оценки.

Съгласно чл.71, ал.4 от ЗОП - В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията определя изпълнителя чрез публичен жребий.

Крайно класиране на участниците

На първо място се класира участникът с най-висока оценка, а останалите се класират в низходящ ред.

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№..................../....................2014 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

Днес,  .......................2014 год. в град Рила, между подписаните:

1. Община Рила с административен адрес: гр. Рила 2630, пл. Възраждане 1, ЕИК 000261598, представлявано от Кмета – Георги Кабзималски и Райка Станкова - Директор Дирекция "ФСДиАО", с функции на Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ ....................................... [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение №..../............2014 г. за откриване на процедурата и Решение № .............................на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител, се  сключи настоящия договор за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в съответствие с изискванията на  документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните строително-монтажни работи (СМР) и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОКОВЕ

Чл.2. (1). Срокът за изпълнение на възложените строително - монтажни работи и съпътстващите ги дейности е срока, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение, а именно .......... (………………………………) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2). Крайният срок на изпълнението е окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на необходимите актове (Протокол, образец 15 – Акт 15), съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. Договорът обвързва изпълнителя до въвеждане на обектите, предмет на настоящата поръчка в експлоатация и изтичане на гаранционните срокове по чл. 12 от настоящия договор.

(3). В срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предвидените работи в междинни срокове, определени в съответствие с Линейния календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнение на дейностите, представен с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал. 1 съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(6). Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел ХІ Непредвидени  обстоятелства.

РАЗДЕЛ IІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер на ..................................[посочва се в съответствие с Ценовото предложение (оферта)] лв. без ДДС и  в размер на..............................лв. с ДДС., съгласно показателите за ценообразуване , както следва:

- Средна часова ставка				……………	       лв./час;

- Допълнителни разходи за  труд		            ……………		%

- Допълнителни разходи върху механизация	……………		%

- Доставно-складови разходи			 ……………	           %

- Печалба					  	……………		%

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на Договора.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че попълвайки Декларацията за оглед на обекта и оферирайки остойностените количествени сметки за видовете строителни работи, е изложил пълно и окончателно всички ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на предмета на договора и включва следните разходи:

1. разходите за изпълнение на дейностите по Договора, включително тези по подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;

5. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

(4).  Стойностите, посочени в Количествено – стойностната сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на  т. 3 и 4  от чл. 43, ал.2 от Закона за обществени поръчки;

(5).  В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6). Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР;

(7) Допълнително възникналите работи подлежат на изпълнение и плащане, единствено и само в рамките на позициите и бюджета за непредвидените разходи;

Чл. 4. (1).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи , както следва:

1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие" и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Рила и Държавен фонд "Земеделие"  и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

б). Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола.

2. Окончателното плащане в размер на 80% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата, представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности, както и след получаването на безлихвен заем от централния бюджет по одобрения проект от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.  за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на проект № 10/321/00799 с наименование: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон).

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за отпусната финансова помощ № 10/321/00799 от 22.12.2010г. с ДФЗ”.

(4). Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.................................................................

IBAN :.................................................................

BIC:.....................................................................

(5). При неодобрение от страна на Държавен фонд "Земеделие" на проведената процедура за обществена поръчка, респективно на сключения между община Рила и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да има никакви материални претенции към община Рила в посочената по- горе хипотеза.

РАЗДЕЛ ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1). Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествено-стойностна сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

(3). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата сума.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска приемане на извършената работа.

2. да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

Чл. 7 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта/ите като цяло.

(3). Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(5).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

(7).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на програмата.

(8).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(9). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(11).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

(12). Преведените средства от Община Рила, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване  по следната банкова сметка на Община Рила:

Банка: „СИБАНК“ АД

IBAN: BG67BUIB98883230042400

BIC: BUIBBGSF

(13). Финансови корекции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от «Програма за развитие на селските райони» или от други одитиращи органи в процеса на изпълнение на настоящият Договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е в резултат на негови действия и/или бездействия. Същите се прихващат от предстоящи плащания или се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(16). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

(17). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(18). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички предписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките, на който се изпълнява договора се съфинансира от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”;

Чл.8. (1). При изпълнение на възложените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивни чертежи за договорираните и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3).  Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него представители.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

Чл. 10 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

РАЗДЕЛ VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.11. (1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени строително-монтажни работи, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

РАЗДЕЛ VІІІ. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.12 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема следния гаранционен срок за изпълнените видове строително-монтажни работи, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

................................./посочва се в години/.

................................./посочва се в години/.

................................./посочва се в години/.

(2). При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция под формата на парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция за добро и качествено изпълнение на работите в размер на 3 % без ДДС от договорната цена, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение/ неустойка.

(3). Гаранцията за добро изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателния прием на обекта, предмет на договора при липса на направени възражения и издадено разрешение за ползване.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5). Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

(6). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

(8). При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на

недостатъци и/или повреди; неотстраняване на явни недостатъци и/или липси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

РАЗДЕЛ ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. (1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение  предмета на договора .

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2). В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3). Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа  с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(4). Настоящия договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на получено НЕ одобрение от Държавен Фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция на откритата процедура проведена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на която е избран ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителство. Възложителя – Община Рила е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет) дневен срок (считано от датата на полученото одобрение или не одобрение от Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция), избрания ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на получено не одобрение на процедурата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор, като за това обстоятелство не дължи неустойки или пропуснати ползи на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ от какъвто и да било характер.

РАЗДЕЛ Х. НЕУСТОЙКИ

Чл.14. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента). Забавата се установява с протокол подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2). При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на  10 % ( десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(4). Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 12, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право, без това да му отнема правото по друг начин на обезщетяване, да се удовлетворява от банкова гаранция за добро изпълнение  във всички случаи, описани в Договора и свързани с неустойки и санкции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6). Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно забави плащането на дължимата сума срещу извършени работи, той дължи неустойка в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху неизплатените суми.

(7). Горните неустойки не лишават изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно действащото гражданско законодателство.

РАЗДЕЛ ХІ.  НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.15. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. . Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство.

(2). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство , следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на непредвиденото обстоятелство и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3). Ако непредвиденото обстоятелство  е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидено обстоятелство .

(5). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидено обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвиденото обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство  и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство .

(6). Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на непредвиденото обстоятелство .

Чл.16. (1). Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки)

(2). Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

РАЗДЕЛ XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.17.  (1). При противоречие на някоя от клаузите по настоящия договор и клаузите на Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/00799 от 20.12.2010г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” и/или правилата, мерки и препоръки, утвърдени от Държавен фонд „Земеделие“, се прилагат договорът за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/00799 от 20.12.2010г. и правилата, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица

(3). Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП.

Чл. 18. Всички съобщения, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 19. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло;

Чл. 20. Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 21.  При непостигане на съгласие по чл. 20 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

Чл. 22. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ……………, ул. ……………….№ ………, община ………………; област …………..; тел: ………………..; факс: ……………..; e – mail: ……………………

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.23   Договорът влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Линеен график за изпълнение на поръчката /от офертата/;

- Техническо предложение на Изпълнителя

- Техническа спецификация

- Ценовото предложение на Изпълнителя, включително остойностени количествени сметки по образец и Анализи на единичните цени.

- Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

- Документ за внесена гаранция за добро изпълнение.

- Копия от застраховки “Професионална отговорност” и „Трудова злополука”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                           			ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНА РИЛА							       “.............................”

КМЕТ: 								  	УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/					  	/........................../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСТ:

/адв. Д. ЗЛАТКОВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ТРЕНЕВА- ГАНЕВА/

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А/З А Я В Л Е Н И Е    З А    У Ч А С Т И Е

В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 1 от  ЗОП

Настоящата оферта/Заявление е подадена от ..................................................................................

....................................................................................................................................................... (наименование на участника)

и подписана от .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта/Заявление за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на ............. (.........................................) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка и в съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложение: Списък на документите и информацията, съдържащи в офертата на участника –ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: .................................

/име и длъжност/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 КЪМ  ОБРАЗЕЦ №: 1

- СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА

- ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИК № 1 – “Документи за подбор”; |  |  |
| 1. | Образец на Оферта/Заявление за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1 и Приложение № 1.1; |  |  |
| 2. | Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2; |  |  |
| 3. | Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – Образец № 3; |  |  |
| 4. | Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; |  |  |
| 5. | Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5; |  |  |
| 6. | Документи на участника удостоверяващи правосубектност: |  |  |
| 6.1. | За юридически лица и ЕТ: - копие от валидно удостоверение за актуално състояние; или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; |  |  |
| 6.2. | За физически лица – копие от документа за самоличност (в официален превод на български - когато е на език различен от български); |  |  |
| 6.3. | Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (по 6.1 - заверено копие, и в официален превод на български - когато е на език различен от български) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени. Документ по 6.1 не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията; |  |  |
| 6.4. | - Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице – оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия. - Физическите лица, включени в състава на обединения представят документ за самоличност (в официален превод на български - когато е на език различен от български); - Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 от ЗОП се представят в официален превод*. Учредителния акт ако е на език различен от българския се представя в превод на български. |  |  |
| 7. | Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника, в случай на получено искане при Възложителя за предоставяне на документацията на хартиен носител); |  |  |
| 8. | Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 6; |  |  |
| 9. | Декларация за липсата на обстоятелствата чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 , т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 7; |  |  |
| 10. | Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: |  |  |
| 10.1. | Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. |  |  |
| 11. | Доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Изискванията и Указанията за подготовка на офертата: |  |  |
| 11.1. | Списък за строителството, изпълнено от участника през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващо опит на участника в изпълнението на обекти, еднакви или подобни (сходни) с предмета на поръчката - Образец № 8; |  |  |
| 11.2. | За строителство, посочено от участника като, подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното: а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; |  |  |
| 11.3. | Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството за строителството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. |  |  |
| 11.4. | Валиден Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – заверено копие. |  |  |
| 11.5. | Списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с настоящите изисквания, се представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. В случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок на действие не по-рано от датата на завършване на обекта, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя – попълва се Образец №: 9. |  |  |
| 11.6. | Участникът следва да представи Заверени копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките, които ще използва, участника за изпълнение на поръчката със съответните спецификации или стандарти. |  |  |
| 11.7. | Декларация – списък (попълва се образец №: 10) на ключовите и другите експерти от екипа, включително – лицата, отговарящи за контрола върху качеството на изпълнение на СМР, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и лицата отговарящи за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, които ще участват в изпълнението на СМР. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни (попълва се образец №: 11) и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 12). |  |  |
| 12. | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) |  |  |
| 13. | Декларация за предвидените подизпълнители по настоящата поръчка – попълва се Образец № 13; |  |  |
| 14. | Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката – попълва се Образец № 14; |  |  |
| 15. | Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 15; |  |  |
| 16. | Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец № 16. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. |  |  |
| 17. | Декларация за оглед на обекта/ите – попълва се Образец № 17; |  |  |
| 18. | ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”; |  |  |
| 19. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 19 и се представят описание на технологичната последователност на строителството, както и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка; При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. |  |  |
| 20. | ПЛИК № 3 – “Предлагана цена”; |  |  |
| 21. | Ценово предложение – Образец № 20; и приложени към него количествено-стойностни сметки - попълват се Приложение SMR-KSS и Анализи на единичните цени; Приложение SMR-KSS се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”! Анализите на единичните цени се представят на хартиен носител! |  |  |

Дата, ..............................                                                       ПОДПИС: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 2

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и ЕИК: .........................................................................................

2. Седалище и адрес на управление: ..............................................................................................

Телефон: ...........................................................

Факс: .................................................................

Е-mail: ...............................................................

3. Лице, представляващо участника: .............................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: .........................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

5. Адрес за кореспонденция ............................................................................................................

Телефон/факс/ е-mail: ..................................................................................................................

6. Обслужваща банка, по която да бъде възстановена гаранцията за изпълнение, в случай,

че е преведена по банкова сметка на възложителя: .....................................................................

(наименование на обслужващата банка, клон/офис)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ....................................................................................................................

Представяне на участника: ..........................................................................................................     ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Дата: .......................                                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 3

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ..........................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ............................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .......................................................................................EИК..............................

(наименование на участника)

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Като участник съм запознат обстойно с всички условия, а също и с обявлението, документацията, клаузите на проекта на договора, инвестиционния проект и техническата спецификация, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от .................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .......................,

област ..............................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник: ....................................................................................ЕИК.........................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата;

- Се задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена;

- Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................                                                            Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
за запознаване с условията в проекта на договора за строителство

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Сме запознати с проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, приемаме клаузите му без възражения и ако бъдем определени за изпълнители, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, подготвен към документацията за участие, в законоустановения срок и ще спазваме клаузите му в съответствие с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                      Декларатор: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на участник...........................................................................................................ЕИК...................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за /реабилитиран съм за:

/ненужното се зачертава/

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е обявен/о в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник/юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

5. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

6. Представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява дейности по извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ и/или водопроводни мрежи и/или канализационни мрежи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

10. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е сключил/о договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства:

………………………………………………………………………………………………………

Съгласно законодателството на държавата, в която представляваното от мен юридическо лице е установено, компетентният орган, който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя е ................................................................................................................................................………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7- дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Забележка:

1. Декларацията се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2. Декларацията се попълва при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

2. Обстоятелствата по т.1, 7, 8, 9 от декларацията се попълват и представят от всяко едно лице упоменато в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

- ОБРАЗЕЦ № 7

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

отсъствие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 , т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ............................................................................................................................ с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ................................., притежаващ л.к. № ......................................., издадена на ............................,

от ...................................., с постоянен адрес: гр.(с) .............................., община .....................................,

област ............................, ул. ....................................................., бл. ……........, ет. ..............., ап. .............,

тел. ........................................, факс ........................................, е-mail .........................................................,

в качеството си на ........................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник.................................................................................................................. ЕИК ........................,

(наименованието на участника/ юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник/юридическо лице/съдружник в обединение/ не е свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящия избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

2. По отношение на представляваният от мен участник/юридическо лице/съдружник в обединение не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ..............................                                                  Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 8

СПИСЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗПЪЛНЕНО ОТ УЧАСТНИКА

Долуподписаният /-ната/ ......................................................................................, с лична карта № ....................................., издадена на ...................... от МВР, гр........................................, с ЕГН ..............................................., в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган/ .................................................................................. (участник/юридическо лице/член на обединение – оставя се вярното) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник/юридическо лице/член на обединение е изпълнил следното строителство за последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие:

|  | Изпълнено строителство през последните 5 (пет) години назад считано от датата на подаване на офертата (изписва се наименованието на извършеното строителство – вид) | Срок и място на изпълнение | Стойност на услугата без ДДС (и дял на % участие, ако е участвал като подизпълнител) | Възложител/Клиент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                     ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 9

Списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;

Долуподписаният /-ната/ ......................................................................................, с лична карта № ....................................., издадена на ...................... от МВР, гр........................................, с ЕГН ..............................................., в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган/ .................................................................................. (участник/юридическо лице/член на обединение – оставя се вярното) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник/юридическо лице/член на обединение, разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

| Вид техническо оборудване | Брой/ количество | Собствено/наето/ по договор за ползване (разполагане на основание) | Документ, удостоверяващ разполагането с оборудването | Кратко описание, удостоверяващо съответствието с мин. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Товарен автомобил (бордови или самосвал); | 3 бр.; |  |  |  |
| 2. Багер (верижен или мобилен); | 2 бр.; |  |  |  |
| 3. Автокран; | 1 бр.; |  |  |  |
| 4. Ударопробивна техника; | 1 бр.; |  |  |  |
| 5. Валяк за уплътняване земни маси; | 1 бр.; |  |  |  |
| 6. Булдозер; | 1 бр.; |  |  |  |
| 7. Трамбовка за ръчно уплътняване на изкопите; | 2 бр.; |  |  |  |
| 8. Цистерна за вода; | 1бр.; |  |  |  |

Забележка: Документи, удостоверяващи разполагане на оборудването се прилагат в последователност, съгласно посочването в декларацията. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с настоящите изисквания, се представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. В случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок на действие не по-рано от датата на завършване на обекта, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с минималните изисквания на възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България, за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

- ОБРАЗЕЦ № 10

- С П И С Ъ К

НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

|  | Име | Длъжност в екипа от експерти по настоящата поръчка | Образование и Специалност | Професионална квалификация | Професионален опит (посочва се в години) по придобитата специалност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                     ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 11

Декларация по Закона за защита на личните данни;

/попълва се само от лицата посочени в Образец №: 10/

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм съгласен копия от мои други и лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат приложени към офертата за участие и/или през време на изпълнение на поръчката (в случай, че бъде избран  за изпълнител) на ...................посочва се името на участника, в чиито екип е ангажиран експерта.............. в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                     ПОДПИС: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 12

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за ангажираност на експерта

Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на експерт ....................... на участник: ..............................., ЕИК: ............................ със седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ..................., ул.”....................” № ........., ет......., ап. ................. - в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническата спецификация и на Възложителя.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................... г. 			              Подпис на експерта: _____________

- ОБРАЗЕЦ № 13

Декларация за предвидените подизпълнители по настоящата поръчка

Долуподписаният /ата/ .................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..................................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ............................,

от ................................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ................................,

област ........................................, ул. ............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ......................................., факс ......................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник........................................................................................................................ЕИК.........................,

(наименованието на участника – юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изпълнение на поръчката ....…………...... .................…….   подизпълнители:

(предвиждаме да ползваме/не предвиждаме да ползваме)

| Наименование на Подизпълнител – физическо и/или юридическо лице; | ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ | Адрес за кореспонденция с подизпълнителя; |
| --- | --- | --- |

2. Запознати сме, че заявявайки желанието си да ползваме подизпълнител/и, той/те нямат право да участват като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ……………....                                           		Декларатор: ……………………..

/подпис и печат/

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи членовете на обединението/консорциума.

- ОБРАЗЕЦ № 14

Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката;

Долуподписаният /ата/ .................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..................................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ............................,

от ................................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ................................,

област ........................................, ул. ............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ......................................., факс ......................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник................................................................................................................ЕИК............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- ДЕКЛАРИРАМ:

Видовете работи, които ще се предложат за изпълнение на подизпълнител ...................(посочва се наименованието на подизпълнителя).................. са:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изброите видовете работи и техния обем в проценти от стойността на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                   		 Декларатор: ……………………..

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 15

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на члена на обединението)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .................................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .................................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 16

Декларация

за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд

Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ................................., издадена на ...................................,

от ....................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .....................................,

област ................................., ул. ................................................................, бл. .........., ет. .........., ап. ...........,

тел. .................................., факс ......................................, е-mail ....................................................................,

в качеството си на .............................................................................................................................................,

(длъжност)

на ..................................................................................................................................ЕИК: ..............................,

(наименованието на участника – юридическо лице)

участник в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представлявания от мен участник/съдружник в обединение, ще спазва при изпълнение на настоящата обществена поръчка изискванията за закрила на заетостта.

2. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и условията на труд – за минимален размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 17

Декларация за оглед на обекта

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ................................., издадена на .................................,

от ....................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ...................................,

област ................................., ул. ................................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ..........,

тел. .................................., факс ......................................, е-mail ..................................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на ..................................................................................................................................ЕИК:..............................,

(наименованието на участника/ юридическо лице)

участник в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм извършил посещение и оглед на обектите на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 18.1

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” № 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие в процедура по ЗОП/

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК,, ще участва в откритата с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.2 на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция в размер на .......... лв. (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата] под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ……….. лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участника в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Община Рила или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[подписи и печат на банката]

* Възложителят допуска банковата гаранция за участие да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 18.2

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” № 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

(представя се в оригинал при подписване на договора)

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, е  уведомена, че нашият клиент - “.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.3 на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С оглед изложеното, Ние Банка .................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв., при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 18.3

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” № 1;

- Банкова гаранция

- за възстановяване на авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, ………………………...... (банка) със седалище и адрес на управление ……………………. с БУЛСТАТ/ЕИК, представлявано от ................................ – Изпълнителен директор, сме уведомени, че на ……………………. (дата) между Вас, ………………………............. (Възложител), като Възложител и фирма/лице ………………………, със седалище и адрес на управление ...................................., БУЛСТАТ/ЕИК ………, представлявано от .............................. - ............................. като Изпълнител, е сключен договор № ………… от ……………г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, на обща стойност …...............(цифром)....................................(словом) без ДДС.

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата …...…………. (цифром), ..................................... (словом) лева, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за строителство, което е в размер на 20% от общата стойност. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………….., ние, ………………………………………… (банка) се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим сума в размер на …………………….. (цифром) лева, ....................................... (словом) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето…………………… не е изплатила/о обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ……. часа на ….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подпис и печат:

(БАНКА)

- ОБРАЗЕЦ № 18.4

- З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

- Без протест и без разноски

- Платим на предявяване

- За сумата: ……………...

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо участника) ........................................................................................., ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ........................................... (длъжност на лицето)  на ……………………………………………………………………

(пълното наименование на участника съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: .................................., ул. “.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнител по договор за строителство № ............................... за проект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Община Рила, област Кюстендил, сумата: ...................., (.........................................................................................) без ДДС, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за строителство, което е в размер на 20% от общата стойност.

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  ............ (един месец след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за строителство).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: IBAN: ...............................; BIC: ....................., при банка: .............................., на името на Община Рила, област Кюстендил.

- Дата на издаване: ..............................................

- Място на издаване: ...................................................

Подпис за издателя: .....................................................................................

- ОБРАЗЕЦ № 19

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

2. Декларираме, че сме получили/закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ...................../посочва се в календарни дни/.

Забележка: Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни..

Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число в дни/ден. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който е под минималния допустим срок за изпълнението на поръчката. Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6. Предлагаме следните гаранционни срокове, (съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка, както следва:

А). Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 5 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – ...........цифром........... (...........словом...............) години; - Отнася се за канализационните помпени станции.

Б). Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 6 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За пречиствателни съоръжения – ...........цифром........... (...........словом...............) години;

В). Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2/31.07.2003г. на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) - За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – ...........цифром........... (...........словом...............) години; - Отнася се за битовата и дъждовна канализация;

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с обекта предмет на настоящата поръчка, под предвидения в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие (МРРБ) от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 (два) пъти минималния гаранционен срок по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

7. За изпълнение предмета на поръчката, предлагаме следната технологична последователност на строителните процеси:

7.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7.3. Организация и подход на изпълнение на поръчката, както изготвяне на Линеен график за изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Приложение: Технологична последователност на строителните процеси, Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка.

Забележка! Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителните процеси, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец на участника) коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 20

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). Цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС;

Единичните цени са формирани по следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка				……………	       лв./час;

- Допълнителни разходи за  труд		            ……………		%

- Допълнителни разходи върху механизация	……………		%

- Доставно-складови разходи			            ……………		%

- Печалба					  	……………		%

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на Количествено-стойностната сметка, попълнена съгласно Приложениe SMR-KSS. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на Количествено-стойностните сметки, попълнени съгласно Приложениe SMR-KSS.

4. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 70 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията по чл.34 ЗОП определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това, в съответствие с чл. 70 от ЗОП

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от сумата по т.1.1., буква „а” без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение:

- Количествено-стойностни сметки, попълнени съгласно Приложениe SMR-KSS от документацията за участие на хартиен и електронен носител (CD компактдиск във формат „Exsel” или “xls”).

- Анализи на единичните цени на хартиен носител;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

Приложение SMR-KSS; ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА РИЛА; Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

ВАЖНО! Навсякъде в настоящата количествено-стойностна сметка, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

| ПОДОБЕКТ: ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ |  | Един. мярка | Количество | единична цена |  | обща цена |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обем на изкопа |  | м3 | 33,33 |  |  |  |
|  | Ями за фундаменти |  |  |  |  |  |  |
|  | Линеен изкоп |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обем на съоръжението под терена |  | м3 | 12,74 |  |  |  |
|  | подложен бетон фунд |  |  | 1,30 |  |  |  |
|  | фундаменти |  |  | 6,48 |  |  |  |
|  | колони |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | подложен бетон греди |  |  | 8,93 |  |  |  |
|  | греди |  |  | 3,56 |  |  |  |
| 3 | Изкоп ЗП и МСкални с багер |  | м3 | 26,66 |  |  |  |
| 4 | Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м |  | м3 | 6,67 |  |  |  |
| 5 | Разриване на земни почви за уплътняване т.7 |  | м3 | 20,59 |  |  |  |
| 6 | Уплътняване земни почви с пневм трамб т.7 |  | м3 | 20,59 |  |  |  |
| 7 | Разриване излишнш земни маси на депо т.2 |  | м3 | 12,74 |  |  |  |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кофраж за колони |  | м2 | 15,60 |  |  |  |
|  | под терена |  | м2 | 3,84 |  |  |  |
|  | над терена |  | м2 | 11,76 |  |  |  |
| 9 | Кофраж за греди свързани с плочи |  | м2 | 57,43 |  |  |  |
|  | подложен бетон |  | м2 | 1,12 |  |  |  |
|  | рандбалки |  | м2 | 26,25 |  |  |  |
|  | покривни греди |  | м2 | 4,65 |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 7,88 |  |  |  |
|  | Бордчета |  | м2 | 11,24 |  |  |  |
| 10 | Кофраж за плочи |  | м2 | 29,59 |  |  |  |
|  | Козирки |  | м2 | 7,50 |  |  |  |
|  | поле |  | м2 | 22,09 |  |  |  |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бетон В 10 подложен |  | м3 | 4,35 |  |  |  |
|  | подл бетон фунд |  | м3 | 1,30 |  |  |  |
|  | рандбалки |  | м3 | 1,12 |  |  |  |
|  | плоча на -0,10 |  | м3 | 1,94 |  |  |  |
| 12 | Бетон В25 W 0,6 за фундаменти |  | м3 | 6,48 |  |  |  |
| 13 | Бетон В25 W 0,6 за Колони |  |  | 1,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |
| 14 | Бетон В25 W 0,6 за плочи и греди |  | м3 | 9,48 |  |  |  |
|  | рандбалки |  | м3 | 3,70 |  |  |  |
|  | плоча на 0,00 |  | м3 | 2,90 |  |  |  |
|  | покривни греди |  | м3 | 1,05 |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 1,05 |  |  |  |
|  | бордчета |  | м3 | 0,79 |  |  |  |
|  | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на Армировка А І |  | кг | 170,00 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на Армировка А ІІІ |  | кг | 1 615,00 |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на закладни части |  | кг | 31,00 |  |  |  |
|  | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грижи за бетона |  | м2 | 102,62 |  |  |  |
|  | други |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Питейна вода за строителни нужди |  |  | 1,23 |  |  |  |
|  | Вода за поливане |  | м3 |  |  |  |  |
| 20 | Външна мазана хидроизолация |  | м2 | 30,09 |  |  |  |
| ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - ФУНДАМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обем на изкопа |  | м3 | 216,97 |  |  |  |
| 2 | Обем на съоръжението под терена |  | м3 | 86,73 |  |  |  |
|  | Биоклин |  | м3 | 71,54 |  |  |  |
|  | Фундамент |  | м3 | 11,69 |  |  |  |
|  | подложен бетон |  | м3 | 3,49 |  |  |  |
| 3 | Изкоп ЗП и МСк с багер |  | м3 | 195,27 |  |  |  |
| 5 | Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м |  | м3 | 21,70 |  |  |  |
| 8 | Разриване на Земни Почви |  | м3 | 130,24 |  |  |  |
| 9 | Уплътняване на З П с механ трамбовка |  | м3 | 130,24 |  |  |  |
| 10 | Разриване излишнш земни маси на депо |  | м3 | 86,73 |  |  |  |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кофраж за прави стени |  | м2 | 14,00 |  |  |  |
|  | подложен бетон |  |  | 2,93 |  |  |  |
|  | Дъно |  |  | 11,07 |  |  |  |
| 12 | Бетон В 10 подложен |  | м3 | 3,49 |  |  |  |
| 13 | Бетон В25 W 0,6 за Фундамент |  | м3 | 11,69 |  |  |  |
|  | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на армир клас А І |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на армир клас А І І І |  | кг | 705,00 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж назакладни части |  | кг | 0,00 |  |  |  |
|  | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грижи за бетона |  | м2 | 40,30 |  |  |  |
|  | Дъно |  |  | 29,22 |  |  |  |
|  | Надлъжни стени |  |  | 8,99 |  |  |  |
|  | Напречни стени |  |  | 2,08 |  |  |  |
| 18 | Вода за поливане |  | м3 | 0,48 |  |  |  |
| 19 | Измазване двукратно с битумен грунд |  | м2 | 80,60 |  |  |  |
| ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - УСРЕДНИТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обем на изкопа |  | м3 | 450,28 |  |  |  |
| 2 | Обем на съоръжението под терена |  | м3 | 81,47 |  |  |  |
|  | съоръжение |  |  | 8,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 62,93 |  |  |  |
|  | дъно |  |  | 7,64 |  |  |  |
|  | подложен бетон |  |  | 2,58 |  |  |  |
| 3 | Изкоп ЗП и МСкални с багер |  | м3 | 405,25 |  |  |  |
| 4 | Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м |  | м3 | 45,03 |  |  |  |
| 5 | Разриване на земни почви за уплътняване т.7 |  | м3 | 368,81 |  |  |  |
| 6 | Уплътняване земни почви с пневм трамб т.7 |  | м3 | 368,81 |  |  |  |
| 7 | Разриване излишнш земни маси на депо т.2 |  | м3 | 81,47 |  |  |  |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кофраж за прави стени |  | м2 | 151,50 |  |  |  |
|  | подложен бетон |  |  | 2,04 |  |  |  |
|  | дъно |  |  | 6,58 |  |  |  |
|  | вътр долу |  |  | 50,40 |  |  |  |
|  | вътр горе |  |  | 13,60 |  |  |  |
|  | външ долу |  |  | 62,32 |  |  |  |
|  | външ горе |  |  | 16,56 |  |  |  |
| 9 | Кофраж за плочи и греди на -1,60 |  | м2 | 13,92 |  |  |  |
| 10 | Кофраж за отвори |  | М2 | 3,20 |  |  |  |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бетон В 10 подложен |  | м3 | 2,58 |  |  |  |
| 12 | Бетон В25 W 0,6 за Дъно |  | м3 | 7,64 |  |  |  |
| 13 | Бетон В25 W 0,6 за Стени, плочи и греди |  | м3 | 20,02 |  |  |  |
|  | малки |  | м3 | 6,48 |  |  |  |
|  | големи |  | м3 | 9,94 |  |  |  |
|  | плоча |  | м3 | 3,31 |  |  |  |
|  | греди |  | м3 | 0,29 |  |  |  |
| 14 | Бетон B25 W 0,6 за замонолитване на отвори |  | м3 |  |  |  |  |
|  | с разширяващ се цимент |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на Армировка А І |  | кг | 105,00 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на Армировка А ІІІ |  | кг | 2 920,00 |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на закладни части |  | кг | 31,00 |  |  |  |
|  | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грижи за бетона |  | м2 | 176,54 |  |  |  |
|  | Дъно |  |  | 21,84 |  |  |  |
|  | Кофражи |  |  | 154,70 |  |  |  |
|  | други |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Питейна вода за строителни нужди |  |  | 50,12 |  |  |  |
|  | Вода за поливане |  | м3 | 2,12 |  |  |  |
|  | Вода за изпитване |  | м3 | 48,00 |  |  |  |
| 20 | Направа на водоплътна раб фуга |  | м | 48,40 |  |  |  |
| 21 | Изпитване на водоплътност |  | ч/дни | 4,00 |  |  |  |
| 22 | Водочерпене от строителен изкоп |  | м.см. | 15,00 |  |  |  |
| 23 | Външна мазана хидроизолация |  |  | 109,22 |  |  |  |
| ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - ВОДОМЕРНА ШАХТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обем на изкопа |  | м3 | 9,84 |  |  |  |
| 2 | Обем на съоръжението под терена |  | м3 | 2,20 |  |  |  |
| 3 | Изкоп с багер в Т.З.Почви при едно утежн. усл. |  |  |  |  |  |  |
|  | на трансп с дълбоч от 0-2,00 м (0,80) |  | м3 | 8,86 |  |  |  |
| 5 | Тънък изкоп Т.З.почви с прехв на 3 м хориз (0,2) |  | м3 | 0,98 |  |  |  |
| 8 | Разриване на Т.З.Почви |  | м3 | 6,94 |  |  |  |
| 9 | Уплътняване на З.П. с механ трамбовка |  | м3 | 6,94 |  |  |  |
| 10 | Разриване с булдозер на излишни почви на депо |  | м3 | 2,90 |  |  |  |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кофраж за прави стени |  | м2 | 11,92 |  |  |  |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бетон В 10 подложен |  | м3 | 0,48 |  |  |  |
| 13 | Бетон В25 W 0,6 Дъно и стени |  | м3 | 1,61 |  |  |  |
|  | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на армир клас А І |  | кг | 25,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на армир клас А І І І |  | кг | 85,00 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на горещо поцинк закл части |  | кг | 20,00 |  |  |  |
|  | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грижи за бетона |  | м2 | 14,28 |  |  |  |
| 18 | Вода за строителни нужди |  | м3 | 0,17 |  |  |  |
| 19 | Измазване отвън двукратно с битумен грунд |  | м2 | 5,44 |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на набъбваща |  |  |  |  |  |  |
|  | водоспираща лента |  | м | 5,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "ОВК" |  |  |  |  |  |  |  |
| ОВК битови помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на осов вентилатор за монтаж на стена, подобен на тип 125 - МА01; IP55; V=100m3/h; 3Ph P=0,05kW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на сплит климатизатор за висок стенен монтаж Qот=3000W; Qох=2800W; P=0,90kW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ел конвектор за стенен монтаж - влагозащитен Qот=1000W; P=1,0kW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "В и К" - ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |
| А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп ширина 0,60-1,20м неукрепен в т.з.почви и дъл. от 0-2м-ръчен |  | м³ | 42,00 |  |  |  |
| 2 | Изкоп с багер в т.з.почви на отвал |  | м³ | 169,00 |  |  |  |
| 3 | Пясъчна подложка под водопровода |  | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 4 | Обратно засипване с пясък около тръбата-ръчно |  | м³ | 46,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка на пясък ( 50% от обема на запълване около тръбата) |  | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 6 | Уплътняване с ръчна трамбовка около тръбата |  | м³ | 46,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка чакъл и направа на пътно легло - 40 см ( само в уличното платно L=6m) |  | м³ | 3,00 |  |  |  |
| 8 | Обратно засипване на т.з.почви - машинно |  | м³ | 149,00 |  |  |  |
| 9 | Уплътняване с пневматична трамбовка |  | м³ | 149,00 |  |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на детекторна лента |  | м | 141,00 |  |  |  |
| 11 | Изпитване на водопровод φ75 |  | м | 141,00 |  |  |  |
| 12 | Дезинфекция на водопровод φ75 |  | 100м | 1,41 |  |  |  |
| 13 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка-1 пл.-6см |  | м2 | 8,00 |  |  |  |
| 14 | Извозване на излишни земни маси на 6 км |  | м³ | 26,00 |  |  |  |
| Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PE φ 75/10 |  | м | 141,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на Тройник PE φ 90/75 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Тройник PE φ 75/75 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на намалител PE φ 90/75 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на Коляно 60гр. PE φ 75 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на Коляно30гр. PE φ 75 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE φ 90 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE φ 75 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Свободен фланец PE φ 80 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на Свободен фланец PE φ 60 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на СК φ 65 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен- комплект |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Преходно жибо за Ет/РЕ ф80/75 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Намалител на механична връзка 75-50 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 15 | Намалител на механична връзка 50-40 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покривна хидроизолация – 3 слоя |  | м2 | 90,06 |  |  |  |
| 2 | Топлоизолация – пенополистирол – d= 7 см. |  | м2 | 29,22 |  |  |  |
| 3 | Лек бетон за наклон |  | м3 | 1,54 |  |  |  |
| 4 | Пароизолация |  | м2 | 29,22 |  |  |  |
| 5 | Ламаринени шапки за бордовете |  | м2 | 4,37 |  |  |  |
| 6 | Улуци |  | м | 10,00 |  |  |  |
| 7 | Водосточни тръби |  | м | 6,20 |  |  |  |
| 8 | Тухлени стени - d= 25 см. |  | м3 | 14,72 |  |  |  |
| 9 | Тухлени стени - d= 12 см. |  | м | 2,84 |  |  |  |
| 19 | Топлоизолация на външните стени - пенополистирол – d= 7 см. |  | м2 | 62,18 |  |  |  |
| 11 | Външна минерална мазилка с мрежа за закрепване |  | м2 | 62,18 |  |  |  |
| 12 | Вътрешна варо-циментова мазилка |  | м2 | 87,18 |  |  |  |
| 13 | Подово покритие – керамика |  | м2 | 19,82 |  |  |  |
| 14 | Изравнителна циментова замазка |  | м3 | 1,00 |  |  |  |
| 15 | Подова топлоизолация - пенополистирол – d= 7 см. |  | м2 | 19,82 |  |  |  |
| 16 | Прозорци, "PVC" - трикамерна, цвят бял, стъклопакет от две плоски стъкла бяло/бяло; |  |  |  |  |  |  |
|  | 140/120 – 2 бр. |  |  |  |  |  |  |
|  | 60/60 – 1 бр. |  | м2 | 3,72 |  |  |  |
| 17 | Метални топлоизолирани външни врати 100/200 1бр. |  | м2 | 2,00 |  |  |  |
| 18 | Вътрешни врати - Алуминиева дограма, цвят бял, система Е-1000 без прекъснат термомост, обков, стъклопакети 18 мм от две плоски стъкла съответно БЯЛО мат/БЯЛО мат; |  |  |  |  |  |  |
|  | 75/200 – 1 брой |  | м2 | 1,50 |  |  |  |
| 19 | Тоалетна чиния - порцеланова с долно оттичане за монтаж на под, комплект с казанче; |  | бр | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Порцеланова мивка 55 см., комплект със смесител; |  | бр | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Душ кабина 80х80, квадратна душ кабина с две плъзгащи се врати, Алуминиев бял профил, 3 мм акрил; |  | бр | 1,00 |  |  |  |
| 22 | Стенен фаянс |  | м2 | 14,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ ДО 10М |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 60W |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 3 | МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4Х18КW |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 5 | МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ ДО10 М |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 2 | МОНТАЖ НА ТАБЛО В ГОТОВА НИША НА ОПОРИ /БЕЗ ДОСТАВКА/ |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ |  | бр. | 24,00 |  |  |  |
| 5 | НАПРАВА НА ОТВОР 10/10 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО БОЙЛЕРНО С КЛЮЧ И ЛАМПА |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАС |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 8 | НАПРАВА НА УЛЕЙ 5/5 В НОВ БЕТОН |  | м | 3,00 |  |  |  |
| ЗАЗЕМИТЕЛНА И ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 |  | м | 12,00 |  |  |  |
| 2 | ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА В ГОТОВ ИЗКОП ДО 40/4 ММ |  | м | 12,00 |  |  |  |
| 3 | НАБИВАНЕ НА КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ГРЪМООТВОДИ /БЕЗ ИЗКОП/ ОТ ЪГЛОВА СТОМАНА 63/63/6С 2 КОЛА ДЪЛЖИНА 1.5М |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 4 | МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ ДО 100 ММ2 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 5 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЯВАНЕ ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА ПЛОСКА ДО 40/4 ММ |  | м | 19,00 |  |  |  |
| ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ на Н.Ч. кабел, за 1 кабелна двойка |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 2 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 3 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Проверка на верига между заземители и заземяеми елементи |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 5 | НАЛАДКА НА ТАБЛО ТНН 380/220В |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Измерване изолацията на кабел с мегер |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | Изпитване на кабели с повишено напрежение |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Измерване фаза-нула на контактите |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - ДРУГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | І. Комплексен трансформаторен пост 100кVА 20/0.4кV |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направа и полагане на бетон за основи с кофраж |  | м3 | 5,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на комплексен трафопост |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 4 | Монтаж на силов трансформатор до 100кVА |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 5 | Направа на заземление с два кола 63/63/6мм |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Монтаж на апаратура СН20кV в трафопост |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 7 | Монтаж на апаратура НН0.4кV в трафопост |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Направа на дребна конструкция |  | кг | 50,00 |  |  |  |
| 9 | Боядисване на стоманена конструкция |  | м2 | 15,00 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на табло НН МТП |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 | Монтаж на заземителна шина 40/4мм |  | м2 | 15,00 |  |  |  |
| 12 | Монтаж на трифазна връзка между трансф- иТНН |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Направа на цим. замазка на основи |  | м2 | 9,00 |  |  |  |
| 14 | Измерване на заземление |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 15 | Наладка на силов трансформатор |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 16 | Монтаж на предпазна тръба за кабел,3" |  | м | 3,00 |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на табелки"ОЖ" |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 18 | Подготовка за прикачване |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 | Доставка на трансформатор,силов,маслен 100кVА |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
|  | ІI.Кабелни линии на площадката,Р.О. и дизелгенератор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на дизегенератор 40кVА |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Направа на изкоп със зариване ІІІ кат 0.8/0.4м |  | м | 80,00 |  |  |  |
| 3 | Подготовка на подложка за полагане на кабели |  | м | 80,00 |  |  |  |
| 4 | Полагане на ПВЦ тръби ф75 мм в изкоп |  | м | 50,00 |  |  |  |
| 5 | Полагане на ПВЦ тръби ф40 мм в изкоп |  | м | 40,00 |  |  |  |
| 6 | Изтегляне на кабели в тръби |  | м | 220,00 |  |  |  |
| 7 | Направа на изкоп за кабелна шахта |  | м3 | 3,00 |  |  |  |
| 8 | Направа на бетонна кабелна шахта с капак |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление на стълб с два кола |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 10 | Направа на суха разделка на кабел до 50кв.мм |  | бр. | 48,00 |  |  |  |
| 11 | Монтаж на излазна тръба за кабел |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 12 | Полагане на кабел на скоби по стена |  | м | 60,00 |  |  |  |
| 13 | Доставка на кабел СВТ5Х16кв.мм |  | м | 25,00 |  |  |  |
| 14 | Доставка на кабел СВТ5Х2.5кв.мм |  | м | 120,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка на кабел СВТ3Х2.5кв.мм |  | м | 250,00 |  |  |  |
| 16 | Доставка на кабел СВТ3Х4кв.мм |  | м | 150,00 |  |  |  |
| 17 | Направа и монтаж на стоманотръбно стълбче |  | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на на осветител с х.л.70W |  | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 19 | Доставка на кабел СВТ3х1.5 мм2 |  | м | 30,00 |  |  |  |
| 20 | Набиване на зазем. колове от винкел 63/63/6 мм |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
|  | III.Усреднител |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на стоманена конструкция |  | кг | 25,00 |  |  |  |
| 2 | Полагане на ПВЦ тръба в бетонов борд |  | м | 4,00 |  |  |  |
| 3 | Полагане на кабели по стена на носачи |  | м | 5,00 |  |  |  |
| 4 | Изтегляне на кабели в монтирани тръби |  | м | 6,00 |  |  |  |
| 5 | Свързване на проводници към съоръжение |  | бр. | 24,00 |  |  |  |
| 6 | Прозвъняване на проводници |  | бр. | 30,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 8 | Монтаж на шлангов кабел по стом.конструкции |  | м | 8,00 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на прекъсвач на стена |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на прибори за измерване на ниво |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 11 | Полагане на шина по стена,открито |  | м | 2,00 |  |  |  |
| 12 | Направа на изкоп 0.8/0.4м |  | м | 6,00 |  |  |  |
| 13 | Полагане на шина 40/40мм в изкоп |  | м | 6,00 |  |  |  |
| 14 | Доставка на СВТ5Х2.5 кв.мм |  | м | 60,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка на СВТ3Х1.5 кв.мм |  | м | 25,00 |  |  |  |
| 16 | Профилактични изпитания на автоматиз.системи |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
|  | ІV.Модулно съоръжение-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на ПВЦ тръби по стом.стени на контейнер |  | м | 30,00 |  |  |  |
| 2 | Полагане на шлангови кабели по стом.конструкция |  | м | 30,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Изтегляне на кабели в тръби |  | м | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Свързване на проводници към съоръжение |  | бр. | 200,00 |  |  |  |
|  | V.Модулно съоръжение-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на ПВЦ тръби по стом.стени на контейнер |  | м | 30,00 |  |  |  |
| 2 | Полагане на шлангови кабели по стом.конструкция |  | м | 30,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Изтегляне на кабели в тръби |  | м | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Свързване на проводници към съоръжение |  | бр. | 200,00 |  |  |  |
| ЧАСТ "ТЕХНОЛОГИЧНА" |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Усреднител на вход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потопена помпа за захранва на биобасейна Q = 4 m3/h ; H = 5 m ; P = 1,1 kW - 2бр. ( 1 раб. + 1 рез.) |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 2 | Миксер - P = 0,75kW ,Турбина с диаметър D = 176 mm - 2бр.( 1 раб. + 1 рез. на склад + конзола за водещата тръба |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 3 | Груби решетки тип " Кош " с отвор 10 mm, изработена от метал- 2бр. |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Ръчна лебедка за повдигане и почистване на решетките с товароносимост 200кг. |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 5 | Контейнери за отпадъци след механично пречиствне V=1100 литра; тип "Бобър"; |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 6 | Честотен инвертор |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Спирателен кран DN 50 - 4 бр. - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 8 | Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 9 | Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 50 - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| II | Биоконтейнер (Комплексна доставка) - Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - комплексна доставка, капацитет Qср. дн. = 90м3/дн.. Необходима степен на пречистване БПК5 - 92,5%, ХПК = 81,25%, НВ = 84,57%; Размери: Д 10,84м/Ш 2,20м/В2,90м.; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потопена помпа за РАУ / ИАУ Q = 3 m3 / h ; H = 2 m ; P = 0,55 kW ( 2бр. - 1 раб. + 1 рез. на склад ) |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 2 | Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Въздуходувка за Биобасейн Q = 54 m3 / h ; H = 345 mbar ; P = kW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 5 | Аерационна система |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Резервоар с помпа за NaOCl - V = 1 m3 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Помпа за надкалова вода Q = 2 m3 / h ; H = 4 m ; P = 0,55 kW |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Спирателен кран DN 40 - 3 бр. - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 9 | Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 40 - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 | Метален контейнер |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
|  | Комплексна доставка |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| III | Водомерна шахта на изход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спирателен кран DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Спирателен кран с изпразнител DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40 |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 4 | Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 50 - в комплект със стоманени фланци |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| IV | Тръбопроводи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полиетиленова тръба DN 50 |  | m | 70,00 |  |  |  |
| 2 | Полиетиленова тръба DN 40 |  | m | 11,00 |  |  |  |
| 3 | Полиетиленова тръба DN 32 |  | m | 24,00 |  |  |  |
| 4 | Стоманена тръба 3 / 4 " |  | m | 18,00 |  |  |  |
| 5 | Полиетиленова тръба DN 90 |  | m | 5,00 |  |  |  |
| 6 | Спирателен кран на тръбопровода за надкалова вода DN 20 |  | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 7 | Възвратна клапа - 2 бр. - DN 20 |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| V | Ограда - Оградна мрежа с височини 1,50 и квадратни оградни стълбове 2/50/50/2050 мм с пластина; |  | m | 152,00 |  |  |  |
| ПОДОБЕКТ: КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-ГЛАВЕН КЛОН Б-І |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 3 275,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 2 129,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 980,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 532,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 3 919,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 2 127,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 532,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 5 547,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 3 026,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 960,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 4 834,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 4 834,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 1 604,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 1 604,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 4 834,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 5 813,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 9 310,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 51,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 1 884,00 |  |  |  |
| 21 | 8243201100 | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 4,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 1 884,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 116,00 |  |  |  |
| 24 | пом.с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2 | бр. | 13,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 2 129,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м.л. | 1 884,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-ГЛАВЕН КЛОН Б- ІІ |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 590,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 384,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 622,00 |  |  |  |
| 4 | 8101106132 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 287,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 2 490,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 1 148,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 286,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 3 041,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 1 368,00 |  |  |  |
| 11 | 8101115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 471,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 3 267,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 3 267,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 1 025,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 1 025,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 4 562,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 3 443,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 5 614,00 |  |  |  |
| 19 |  | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 26,00 |  |  |  |
| 20 |  | Улични ревизионни шахти с пад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 7,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 1 204,00 |  |  |  |
| 22 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 3,00 |  |  |  |
| 23 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 1 204,00 |  |  |  |
| 24 | пом. С-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 22,00 |  |  |  |
| 25 | пом. С-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2 | бр. | 23,00 |  |  |  |
| 26 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 384,00 |  |  |  |
| 27 | пом. С-ка№3 | Преминаване на Гл. Кл. Б-II през дере по детайл - помощна количествена сметка №3 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 28 |  | Изпитване на канализация | м | 1 204,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -1 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 74,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 297,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 82,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 347,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 174,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 73,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 340,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 340,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 122,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 122,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 340,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 340,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 582,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 20 |  | Улични ревизионни шахти с пад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 144,00 |  |  |  |
| 22 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 144,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м.л. | 144,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОНБ -2 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 149,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 70,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 796,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 280,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 70,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 657,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 292,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 98,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 828,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 828,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 828,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 828,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 347,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Улични ревизионни шахти с пад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 287,00 |  |  |  |
| 22 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 287,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт | бр. | 19,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м.л. | 287,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 3 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 74,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 48,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 19,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 77,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 53,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 98,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 43,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 106,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 106,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 32,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 32,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 106,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 128,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 200,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 37,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 37,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2без асфалт | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 48,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 37,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 3а |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 39,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 156,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 42,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 148,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 65,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 25,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 178,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 178,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 64,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 64,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 178,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 178,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 305,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 75,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 75,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване на канализация | м | 75,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -4 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 64,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 42,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 17,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 67,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 60,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 116,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 62,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 17,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 108,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 108,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 27,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 27,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 108,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 127,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 193,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 32,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 32,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 42,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 32,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 5 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 52,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 35,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 34,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 102,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 30,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 72,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 72,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 72,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 88,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 139,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 27,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 27,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1-с асфалт | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 35,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 27,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-6 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 144,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 94,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 130,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 80,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 520,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 318,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 80,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 629,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 280,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 85,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 773,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 773,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 213,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 213,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 773,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 816,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 290,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 7,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 250,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 250,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1- улица с асфалт | бр. | 20,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 94,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 250,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -7 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 102,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 60,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 407,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 242,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 60,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 486,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 216,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 67,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 629,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 629,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 167,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 167,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 629,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 629,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 998,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 196,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 196,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт | бр. | 11,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 196,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-8 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 29,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 114,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 44,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 119,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 53,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 19,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 146,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 146,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 47,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 47,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 146,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 146,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 243,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 55,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 55,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 55,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 9 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 29,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 117,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 57,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 130,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 58,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 19,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 166,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 166,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 48,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 48,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 166,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 166,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 269,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 57,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 57,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- улица без асфалт | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 57,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б- 10 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 81,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 42,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 93,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 41,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 117,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 117,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 33,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 33,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 117,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 117,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 189,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 39,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 39,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 39,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-11 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 1 116,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 725,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 659,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 365,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 2 636,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 1 459,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 365,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 3 413,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 1 535,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 484,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 3 607,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 3 607,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 1 079,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 1 079,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 3 607,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 3 941,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 6 300,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 34,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 1 268,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 3,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 1 268,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 36,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт | бр. | 29,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 725,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване канализация | м | 1 268,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -12 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во |  |  |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 216,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 141,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 37,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 225,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 147,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 37,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 278,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 124,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 37,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 299,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 299,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 92,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 92,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 299,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 364,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 571,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 108,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 108,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 216,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване канализация | м | 108,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-13 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во |  |  |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 566,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 368,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 147,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 71,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 588,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 286,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 71,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 655,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 291,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 96,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 660,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 660,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 107,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 107,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 660,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 829,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 344,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 283,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 283,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1- улица с асфалт | бр. | 26,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 566,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 283,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-14 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 26,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 106,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 44,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 112,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 50,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 140,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 140,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 140,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 140,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 230,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 51,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 51,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 51,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-15 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 31,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 18,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 125,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 70,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 18,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 147,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 65,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 188,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 188,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 188,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 188,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 300,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 60,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 60,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 60,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН -16 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 466,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 303,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 121,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 71,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 485,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 285,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 71,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 577,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 257,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 79,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 607,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 607,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 198,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 198,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 607,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 746,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 185,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 233,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 233,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1-с асфалт | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 466,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 233,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-18 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 266,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 173,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 69,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 43,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 277,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 174,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 43,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 338,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 150,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 46,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 360,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 360,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 113,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 113,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 360,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 440,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 693,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 133,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 133,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 173,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 133,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-19 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 34,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 136,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 60,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 147,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 66,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 22,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 184,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 184,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 184,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 184,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 302,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 66,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 66,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 66,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-20 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 28,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 112,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 55,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 125,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 55,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 18,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 158,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 158,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 46,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 46,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 158,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 158,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 256,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 54,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 54,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№2 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 54,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -31 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Битова канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 574,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 373,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 149,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 75,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 596,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 298,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 75,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 670,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 298,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 98,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 680,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 680,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 680,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 852,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 376,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 7,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 287,00 |  |  |  |
| 21 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 287,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№1 | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1- с асфалт | бр. | 27,00 |  |  |  |
| 24 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 373,00 |  |  |  |
| 25 |  | Изпитване канализация | м | 287,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН Н - 1 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Напорна канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 47,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м2 | 32,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 6,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 26,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 16,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 16,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 8,00 |  |  |  |
| 14 |  | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 8,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 16,00 |  |  |  |
| 16 |  | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 24,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 0,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS- SEG.40.09.E.2.50B с необходимите арматури. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63 | м. | 24,00 |  |  |  |
| 20 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 24,00 |  |  |  |
| 22 |  | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 32,00 |  |  |  |
| 24 |  | Изпитване на канализация | м | 24,00 |  |  |  |
| 25. | КСС - Ел. Част | ПС №1- Ел. Част | лв |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН Н - 2 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Напорна канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 110,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м2 | 72,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 8,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 62,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 31,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 8,00 |  |  |  |
| 8 |  | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 85,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 31,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 11,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 59,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 59,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 18,00 |  |  |  |
| 14 |  | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 18,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 81,00 |  |  |  |
| 16 |  | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 96,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 266,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS- SEG.40.12.E.2.50B с необходимите арматури. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63 | м. | 55,00 |  |  |  |
| 20 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 55,00 |  |  |  |
| 22 |  | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 72,00 |  |  |  |
| 24 |  | Изпитване на канализация | м | 55,00 |  |  |  |
| 25 | КСС-Ел. Част | ПС №2-Ел част | лв |  |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН № - 3 |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи - Напорна канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 94,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м2 | 61,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 7,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 52,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 30,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 7,00 |  |  |  |
| 8 |  | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 78,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 29,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 16,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 16,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 14 |  | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 15,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 76,00 |  |  |  |
| 16 |  | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 91,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 47,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS- SEG.40.15.E.2.50B с необходимите арматури. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63 | м. | 47,00 |  |  |  |
| 20 |  | Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа | мс | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | Ограда от инвентарни платна | м. | 47,00 |  |  |  |
| 22 |  | Сградно канализационно отклонение PE/PP φ160 SN 8- помощна количествена сметка №1 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 61,00 |  |  |  |
| 24 |  | Изпитване на канализация | м.л | 47,00 |  |  |  |
| 25 | КСС-Ел. Част | ПС №3 - Ел. Част | лв |  |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 1 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 52,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 208,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 35,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 9,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 223,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 121,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 53,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 209,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 209,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 87,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 87,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 209,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 209,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 374,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 102,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№7 | Дъждоприемна решетка с уток по детайл- помощна сметка №7 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 26 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 102,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 2 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 160,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 104,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 184,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 42,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 736,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 167,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 42,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 679,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 302,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 122,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 750,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 750,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 305,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 305,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 750,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 798,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 392,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 9,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 359,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 104,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 359,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -3 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 422,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 274,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 346,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 123,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 1 386,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 490,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 123,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 1 563,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 704,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 272,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 1 549,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 1 549,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 604,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 604,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 1 549,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 1 675,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 2 801,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 18,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 422,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 192,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 500 SN 8 | м. | 46,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 25,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 274,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 660,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 4 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 456,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 296,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 144,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 34,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 577,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 136,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 34,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 653,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 356,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 142,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 497,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 497,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 236,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 236,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 497,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 633,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 097,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 278,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 296,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 278,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 5 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 548,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 356,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 172,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 52,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 687,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 206,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 52,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 670,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 298,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 113,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 639,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 639,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 285,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 285,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 639,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 803,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 353,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 9,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 274,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 53,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 26 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 356,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 327,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 7 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 508,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 330,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 189,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 756,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 202,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 879,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 479,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 187,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 705,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 705,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 312,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 312,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 705,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 857,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 475,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 11,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 367,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№6 | Дъждоприемна решетка с уток- помощна сметка детайл№6 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 27 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 330,00 |  |  |  |
| 28 |  | Изпитване на канализация | м | 367,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ- Пр. Д - 8 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 164,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 107,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 114,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 27,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 457,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 107,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 27,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 423,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 188,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 74,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 453,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 453,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 187,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 187,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 453,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 501,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 868,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 7,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 220,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 26 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 107,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 220,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 9 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 744,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 484,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 231,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 925,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 223,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 1 053,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 575,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 232,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 793,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 793,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 385,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 385,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 793,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 1 016,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 767,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 452,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 16,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 484,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№9 | Опорен блок в стръмен участък- Помощна сметка № 9 | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 442,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 10 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 98,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 392,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 91,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 23,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 322,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 162,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 64,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 316,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 316,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 161,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 161,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 316,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 316,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 744,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 189,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 186,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 11 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 1 813,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 1 293,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 523,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 190,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 2 212,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 759,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 190,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 2 476,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 1 114,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 461,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 2 049,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 2 049,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 1 025,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 1 025,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 2 049,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 2 524,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 4 104,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 16,00 |  |  |  |
| 20 |  | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с DN630 от сглобяеми елементи | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 255,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 403,00 |  |  |  |
| 23 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 324,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 19,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 27 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 1 293,00 |  |  |  |
| 28 |  | Изпитване на канализация | м | 982,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 12 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 300,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 195,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 78,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 312,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 79,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 256,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 130,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 51,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 260,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 260,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 128,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 128,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 260,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 350,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 602,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 150,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 195,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 150,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 13 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 266,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 173,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 69,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 277,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 81,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 20,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 239,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 119,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 45,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 113,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 113,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 244,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 324,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 551,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 3,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 133,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 24 |  | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 173,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване на канализация | м | 133,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -20 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 464,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 302,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 121,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 27,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 483,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 109,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 41,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 544,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 296,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 119,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 386,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 386,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 198,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 198,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 386,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 525,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 912,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 233,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8 | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 302,00 |  |  |  |
| 26 |  | Изпитване канализация | м | 233,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -21 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 472,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 307,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 125,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 34,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 499,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 135,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 50,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 528,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 237,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 93,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 428,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 428,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 205,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 205,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 428,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 569,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 974,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 240,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 9,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 307,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№6 | Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №6 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 27 | пом. с-ка№9 | Oпорен блок на канализация в стръмен участък - помощна количествена сметка №9 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 28 |  | Изпитване канализация | м | 240,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -22 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 544,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 354,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 141,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 32,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 566,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 126,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 32,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 461,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 230,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 93,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 449,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 449,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 232,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 232,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 449,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 612,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 1 064,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 272,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№4 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка | бр. | 0,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 354,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№6 | Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №6 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 272,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д- 23 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 92,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 24,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 367,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 98,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 24,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 387,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 175,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 67,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 417,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 417,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 150,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 150,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 417,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 417,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 715,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 177,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№7 | Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване на канализация | м | 177,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -25 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 125,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 26,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 500,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 1 042,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 39,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 503,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 227,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 94,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 525,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 525,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 211,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 211,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 525,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 525,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 929,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 248,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 26 | пом. с-ка№7 | Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване канал | м | 248,00 |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -27 |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование | Мярка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  | Строително монтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | 8413410000 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка | м2 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 56,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 226,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 55,00 |  |  |  |
| 7 | 8101110100 | Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт | м³ | 14,00 |  |  |  |
| 9 | *103100088 | Превоз на т.з.почви на 6км на депо | м³ | 234,00 |  |  |  |
| 10 | 8101409111 | Разриване с булдозер на т.з.почви на депо | м³ | 97,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно | м³ | 39,00 |  |  |  |
| 12 | 8101403210 | Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване | м³ | 247,00 |  |  |  |
| 13 | *103100088 | Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване | м³ | 247,00 |  |  |  |
| 14 |  | Обратно засипване т.з.почви -ръчно | м³ | 95,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване с ръчна трамбовка | м³ | 95,00 |  |  |  |
| 16 |  | Обратно засипване на т.з.почви - машинно | м³ | 247,00 |  |  |  |
| 17 | 8101114112 | Уплътняване с пневматична трамбовка | м³ | 247,00 |  |  |  |
| 18 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м. | м² | 432,00 |  |  |  |
| 19 | 8244281030 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8 | м. | 112,00 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8 | м. | 0,00 |  |  |  |
| 23 | пом. с-ка№5 | Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 24 | пом. с-ка№7 | Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | пом. с-ка№8 | Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 26 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м | м² | 0,00 |  |  |  |
| 27 |  | Изпитване канализация | м | 112,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | за Сградно канализационно отклонение-1бр. с дължина 8м. в асфалтирана улица |  |  |  |  |  |
|  |  | (L=8m; b=1.2m; h ср.=2.7м) |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Изрязване на асфалтова настилка (2х5м) | м | 10,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка (1.2х5м) | м² | 6,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 6,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 7 | 8101201210 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 32,00 |  |  |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 160 SN 8 | м. | 8,00 |  |  |  |
| 9 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 160/315 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 10 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 160 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 | 810115124 | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 12 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 13 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 17,00 |  |  |  |
| 14 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа | м³ | 21,00 |  |  |  |
| 15 |  | Пътна основа ( баластра) h=0.4m (0.4х1.2х8) | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 16 | 8243195200 | Възстановяване на асфалтова настилка-в т.ч. Баластрена основа | м² | 6,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | за Сградно канализационно отклонение-1бр. с дължина 8м. в неасфалтирана улица |  |  |  |  |  |
|  |  | (L=8m; b=1.2m; h ср.=2.7м) |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 6,00 |  |  |  |
| 2 | 8101106231 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 3 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 32,00 |  |  |  |
| 6 | 8101201210 | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 160 SN 8 | м. | 8,00 |  |  |  |
| 7 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 160/315 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 8 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 160 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 9 |  | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 10 | 810115124 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 11 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 21,00 |  |  |  |
| 12 |  | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа | м³ | 21,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | за преминаване на Гл.Кл. Б-II през дере |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Изкоп | м³ | 77,00 |  |  |  |
| 2 |  | Изпълнение на бетонов кожух с р-ри - 1,115/1,115 L=8.58m:Б20 | м³ | 9,50 |  |  |  |
| 3 |  | Полагане на укрепващ бутобетон с едрина на камъка до D=0.30m | м³ | 52,00 |  |  |  |
| 4 |  | Укрепващи скоби от стомана ф10 през 50см | кг | 25,00 |  |  |  |
| 5 |  | Обратно засипване | м³ | 12,00 |  |  |  |
| 6 |  | Извозване на излишни земни маси на депо | м³ | 65,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | за Дъждоприемен отток -5м. в асфалтирана улица |  |  |  |  |  |
|  |  | (L=5m; b=1.2m; h ср.=2.5м) |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Изрязване на асфалтова настилка (2х5м) | м | 10,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка (1.2х5м) | м² | 6,00 |  |  |  |
| 3 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 4 | 8101106231 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 7 | 8101402220 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 15,00 |  |  |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта PRO-RGID400/200PB-1.5- комплект с решетка от полимер бетон | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 9 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8 | м. | 5,00 |  |  |  |
| 10 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 200 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 12 | 810115124 | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 13 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 14 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 15 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 16 |  | Пътна основа ( баластра) h=0.4m (0.4х1.2х8) | м³ | 3,00 |  |  |  |
| 17 | 8243195200 | Възстановяване на асфалтова настилка- 1 пласт в това число баластра | м² | 6,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | за Дъждоприемен отток -5м. в неасфалтирана улица |  |  |  |  |  |
|  |  | (L=5.00m; b=1.2m; h ср.=2.5м) |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 2 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 3 | 8101106231 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 4 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 5 | 8101402220 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 15,00 |  |  |  |
| 6 | 8101402220 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта PRO-RGID400/200PB-1.5 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 7 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8 | м. | 5,00 |  |  |  |
| 8 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 9 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 200 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 10 | 810115124 | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 11 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 12 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 13 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка | м³ | 13,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | дъждоприемна решетка и едноставен бетонов уток- асфалтирана улица |  |  |  |  |  |
|  |  | (L=5.50m ) |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Дъждоприемна решетка |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Изкоп L=5,50m b=0.40m;h= 0.40m | м³ | 1,00 |  |  |  |
| 3 |  | Кофраж стени 2х5,50х(0.30+0.40) | м² | 8,00 |  |  |  |
| 4 |  | Армировка стени | кг. | 31,60 |  |  |  |
| 5 |  | Бетон решетка | м³ | 0,65 |  |  |  |
| 6 |  | L30.30.5 x3,00 | кг. | 20,05 |  |  |  |
| 7 |  | Метална решетка L=5,50m b=0.30m по детайл | кг. | 53,04 |  |  |  |
| 8 |  | Изрязване на асфалтова настилка (2х5м) | м | 20,00 |  |  |  |
| 9 | 8243195200 | Разрушаване на асфалтова настилка (1.2х5м) | м2 | 8,40 |  |  |  |
| 10 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 11 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 12 | 8101106231 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 13 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 14 | 8101402220 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 15,00 |  |  |  |
| 15 | 8101402220 | Доставка и монтаж на едноставет бетонов уток- комплект с кофа и полимеретонова решетка | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 16 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8 | м. | 5,00 |  |  |  |
| 17 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 18 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 200 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 | 810115124 | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 20 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 21 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 22 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 23 | 8243195100 | Възстановяване на асфалтова настилка- 1 пласт в това число баластра | м2 | 6,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | дъждоприемна решетка и едноставен бетонов уток- несфалтирана улица |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Дъждоприемна решетка |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Изкоп L=5,50m b=0.40m;h= 0.40m | м³ | 1,00 |  |  |  |
| 3 |  | Кофраж стени 2х5,50х(0.30+0.40) | м² | 8,00 |  |  |  |
| 4 |  | Армировка стени | кг. | 31,60 |  |  |  |
| 5 |  | Бетон решетка | м³ | 0,65 |  |  |  |
| 6 |  | L30.30.5 x3,00 | кг. | 20,05 |  |  |  |
| 7 |  | Метална решетка L=5,50m b=0.30m по детайл | кг. | 53,04 |  |  |  |
| 10 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 11 | 8243195200 | Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 12 | 8101106231 | Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м. | м³ | 10,00 |  |  |  |
| 13 | 8101402220 | Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м. | м³ | 0,00 |  |  |  |
| 14 | 8101402220 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м. | м² | 15,00 |  |  |  |
| 15 | 8101402220 | Доставка и монтаж на едноставет бетонов уток- комплект с кофа и полимеретонова решетка | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 16 |  | Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8 | м. | 5,00 |  |  |  |
| 17 |  | Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 18 |  | Дъга 45º PE/PP DN/OD 200 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 19 | 810115124 | Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 20 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка | м³ | 2,00 |  |  |  |
| 21 |  | Машинно засипване на изкопа | м³ | 13,00 |  |  |  |
| 22 | 8101114112 | Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка | м³ | 13,00 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | за Заустване на дъждовна канализация във водоприемник |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 |  | Изкоп | м³ | 7,70 |  |  |  |
| 2 |  | Кофраж стени | м² | 14,51 |  |  |  |
| 3 |  | Полагане на бетон за основа- Б20 | м³ | 1,00 |  |  |  |
| 4 |  | Полагане на бетон укрепваща стена -Б20 | м³ | 0,75 |  |  |  |
| 5 |  | Полагане на бетон крила- Б20 | м³ | 1,30 |  |  |  |
| 6 |  | Полагане на бетон шапка - Б20 | м³ | 0,10 |  |  |  |
| 7 |  | Дренираща призма от трошен пкамък | м³ | 0,50 |  |  |  |
| 8 |  | Заскаляване дъно с камъни с Dmax до 30см | м³ | 3,00 |  |  |  |
| 9 |  | Пясък за подложка и обсипка на тръбата до 30см над темето | м³ | 0,40 |  |  |  |
| 10 |  | Затревяване | м² | 3,50 |  |  |  |
| 11 |  | Обратно засипване с уплътняване | м³ | 2,40 |  |  |  |
|  |  | ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | за опорен блок на канализация в стръмен участък |  |  |  |  |  |
| № | код | Наименование на работите | М-ка | Кол-во | единична цена | обща цена |  |
|  |  |  |  | за 1бр. |  |  |  |
| 1 | 8243195200 | Изкоп опорен блок | м³ | 0,53 |  |  |  |
| 2 |  | Кофраж стени опорен блок | м² | 3,46 |  |  |  |
| 3 | 8102070140 | Доставка и полагане на неармиран бетон | м³ | 1,38 |  |  |  |
| Присъединяване към ЕРМ на КПС №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифър | Видове СМР | е.м. | количество | единична цена | обща цена |  |
| 1 | 8228100001 | Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета | лв/км | 0,01 |  |  |  |
| 2 | 8228100302 | Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи | лв/м2 | 1,00 |  |  |  |
| 3 | 8228100402 | Също , но асфалтова настилка | м2 | 1,00 |  |  |  |
| 4 | 8228343501 | Прикрепване на газ. тръба 3/4 ”- 2,5 m към стълб за предпазване на кабел | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 5 | 8228141301 | Направа на изкоп 1.10/0.4 m със зариване и трамбоване без взрив | м' | 10,00 |  |  |  |
| 6 | 8212131200 | Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела | м' | 10,00 |  |  |  |
| 7 | 8212114140 | Изтегляне на кабел НН до 3х 16+10 mm 2 в монтирани тръби | м | 13,00 |  |  |  |
| 8 | 822 836 3731 | Полагане на РVС тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух | м | 20,00 |  |  |  |
| 9 | 12 | Доставка на РVС тр.Ф 40/32 mm | м | 20,00 |  |  |  |
| 10 | 8222295000 | Подготовка за прикачане към ВЛ | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 | 8221124020 | Монтаж на ел. табло „Ткп1 ” на стбет. стълб | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 12 | 10 | Доставка на ел. табло „ Ткп1 ” | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 13 | 9 | Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5х2,5 mm2 | м | 15,00 |  |  |  |
| 14 | 7 | Доставка на кабелни обувки 2,5 mm 2 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 15 | 8431392000 | Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление | hh | 4,00 |  |  |  |
| 16 | 47 | Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 17 | 8211371400 | Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 18 | 8212194001 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 19 | 8 | Изпитване на кабел НН | hh | 4,00 |  |  |  |
| 20 | 8222151100 | Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 21 | 5 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 22 | 6 | Натоварване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп | м3 | 0,50 |  |  |  |
| Присъединяване към ЕРМ на КПС №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифър | Видове СМР | е.м. | количество | единична цена | обща цена |  |
| 1 | 8228100001 | Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета | лв/км | 0,01 |  |  |  |
| 2 | 8228100302 | Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи | лв/м2 | 1,00 |  |  |  |
| 3 | 8228100402 | Също , но асфалтова настилка | м2 | 1,00 |  |  |  |
| 4 | 8228343501 | Прикрепване на газ. тръба 3/4 ”- 2,5 m към стълб за предпазване на кабел | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 5 | 8228141301 | Направа на изкоп 1.10/0.4 m със зариване и трамбоване без взрив | м' | 10,00 |  |  |  |
| 6 | 8212131200 | Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела | м' | 10,00 |  |  |  |
| 7 | 8212114140 | Изтегляне на кабел НН до 3х 16+10 mm 2 в монтирани тръби | м | 13,00 |  |  |  |
| 8 | 822 836 3731 | Полагане на РVС тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух | м | 20,00 |  |  |  |
| 9 | 12 | Доставка на РVС тр.Ф 40/32 mm | м | 20,00 |  |  |  |
| 10 | 8222295000 | Подготовка за прикачане към ВЛ | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 11 | 8221124020 | Монтаж на ел. табло „Ткп2 ” на стбет. стълб | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 12 | 10 | Доставка на ел. табло „ Ткп2 ” | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 13 | 9 | Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5х2,5 mm2 | м | 15,00 |  |  |  |
| 14 | 7 | Доставка на кабелни обувки 2,5 mm 2 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 15 | 8431392000 | Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление | hh | 4,00 |  |  |  |
| 16 | 47 | Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 17 | 8211371400 | Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 18 | 8212194001 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 19 | 8 | Изпитване на кабел НН | hh | 4,00 |  |  |  |
| 20 | 8222151100 | Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 21 | 5 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 22 | 6 | Натоварване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп | м3 | 0,50 |  |  |  |
| Присъединяване към ЕРМ на КПС №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифър | Видове СМР | е.м. | количество | единична цена | обща цена |  |
| 1 | 8228100001 | Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета | лв/км | 0,03 |  |  |  |
| 2 | 8228100101 | Направа и поставяне на репери | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 3 | 8228100302 | Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи | лв/м2 | 10,00 |  |  |  |
| 4 | 8228100402 | Също , но асфалтова настилка | м2 | 2,00 |  |  |  |
| 5 | 8228343501 | Прикрепване на газ. тръба 3/4 ”- 2,5 m към стълб за предпазване на кабел | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 6 | 8228141301 | Направа на изкоп 0,8/0,4 m със зариване и трамбоване без взрив | м' | 27,00 |  |  |  |
| 7 | 8228141301 | Също , но изкоп 1,10/0,4 m | м' | 3,00 |  |  |  |
| 8 | 8212131200 | Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела | м' | 30,00 |  |  |  |
| 9 | 8212111120 | Полагане на кабел НН до 3х 16+10 mm2 в изкоп | м | 33,00 |  |  |  |
| 10 | 8212114140 | Изтегляне на кабел НН до 3х 16+10 mm 2 в монтирани тръби | м | 35,00 |  |  |  |
| 11 | 822 836 3731 | Полагане на РVС тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух | м | 27,00 |  |  |  |
| 12 | 12 | Доставка на РVС тр.Ф 40/32 mm | м | 54,00 |  |  |  |
| 13 | 8222295000 | Подготовка за прикачане към ВЛ | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 14 | 8221124020 | Монтаж на ел. табло „Ткп3 ” на стбет. стълб | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 15 | 10 | Доставка на ел. табло „ Ткп3 ” | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 16 | 9 | Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5х2,5 mm2 | м | 35,00 |  |  |  |
| 17 | 7 | Доставка на кабелни обувки 2,5 mm 2 | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 18 | 8431392000 | Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление | hh | 4,00 |  |  |  |
| 19 | 47 | Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 20 | 8211371400 | Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 21 | 8212194001 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 22 | 8 | Изпитване на кабел НН | hh | 4,00 |  |  |  |
| 23 | 8222151100 | Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | 5 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |  |
| 25 | 6 | Натоварване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп | м3 | 2,00 |  |  |  |
| ВСИЧКО СУМА БЕЗ ДДС. |  |  |
| ВСИЧКО СУМА С ДДС. |  |  |
|  | Подпис и печат на участника: |  |  |  |  |  |  |

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Публикуван в

„Профил на купувача” http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/

Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника.